Извещение № 14-2019

о проведении   запроса котировок на право заключения договора на поставку

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Параметры процедуры закупки | Условия проводимой закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Способ закупки | Запрос котировок. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. № ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика, размещенного на сайте заказчика www.ob-volhovstroy.ru |
| 2. | Заказчик | НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. Тел. (813-63) 7-22-27 (приемная), (813-63) 6-28-44 (экономический отдел). E-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru |
| 3. | Предмет процедуры закупки | Поставка изделий медицинского назначения на 3 месяца. |
| 4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. |
| 5. | Почтовый/электронный адрес для направления котировочной заявки | Почтовый адрес: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. E-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru |
| 6. | Дата публикации и адреса сайтов в сети Интернет | Настоящее извещение и документация размещены на официальном сайте www.ob-volhovstroy.ru «30» апреля 2019г. Все необходимые документы по проведению запроса котировок размещены в разделе «Тендеры». |
| 7. | Начальная (максимальная) цена договора | 1 019 533 (Один миллион девятнадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений. Общая стоимость Товара по Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| 8. | Источник финансирования | Средства от предпринимательской деятельности и денежные средства по территориальной программе государственных гарантий ОМС по Ленинградской области |
| 9. | Срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации на сайте «30» апреля 2019г Дата окончания срока подачи заявок – «15» мая 2019г в 10:00 часов по московскому времени. |
| 10. | Место и дата вскрытия конвертов с заявками | Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок «15» мая 2019г в 11:00 часов московского времени по адресу: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. |
| 11. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок осуществляется «15» мая 2019г в 11:30 часов по московскому времени по адресу: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. |
| 12. | Публикация протокола вскрытия конвертов | Не позднее 3-х дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов на сайте Учреждения: www.ob-volhovstroy.ru |
| 13. | Требования к участникам Закупки в запросе котировок: | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие требования к участникам закупки: 1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2) Не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) Отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) Отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) Отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 8) Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов «Электронный Ордер». |
| 14. | Требованию к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке | 1. Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе по форме согласно Приложения № 1. 2. Котировочная заявка в форме бумажного документа обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. |
| 15. | Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки | В случае признания победителем запроса котировок, участник закупки выражает согласие с указанными условиями договора. А также берет на себя обязательство представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно: -учредительные документы с учетом внесенных в них изменений; - свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов; - документы, подтверждающие полномочия лица на подписания договора, оформленные надлежащим образом; заверенная копия доверенности, если договор подписывается не единоличным Исполнительным органом; - лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; -информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; -регистрационные удостоверения, сертификаты и декларации соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие справки; - для физических лиц: паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки для выполнения обязательств по договору (диплом. Сертификаты о получении дополнительного образования и повышения квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о постановке на налоговый учет(при наличии), банковские реквизиты. |
| 16. | Победитель | Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ и услуг. |
| 17. | Право отказа от проведения процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. |
| 18. | Разъяснения котировочной документации | В ходе котировочных заявок Конкурсная комиссия Заказчика вправе потребовать от участников котировки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках. Ответ на запрос о разъяснении котировочной документации должен быть представлен в течение 2-х дней со дня поступления запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Представленные разъяснения не должны изменить содержание заявки по существу. Организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. |
| 19. | Право участников закупки на разъяснения | Участник закупки вправе направить заказчику или организатору процедуры закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. |

Главный врач НУЗ «Отделенческая больница

на ст.Волховстрой ОАО «РЖД»                              ______________/А.В.Жарков/

Сведения об условиях договора и товаре, на поставку которого осуществляется закупка

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. №ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика: www.ob-volhovstroy.ru

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара

Наименование: поставка изделий медицинского назначения.

Техническое задание

на поставку лекарственных препаратов согласно приложениям № 1 и №2

к Техническому заданию

1. Наименование продукции: изделия медицинского назначения.

2. Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества, действующие на территории России (СанПиН, ГОСТ, ТУ).

3.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

4. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- продукция должна быть поставлена в таре (упаковке), соответствующей СанПиНу, ГОСТам, ТУ или другой нормативно-технической документации и гарантировать ее сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

- срок годности поставляемого Товара, должен быть не менее 60% до окончания срока годности. Поставка продукции с остаточным сроком годности менее 50% возможна по соглашению Сторон.

Приложение №1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование Товара | Необходимые требования | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство-спрей 0,5л | Должно содержать: 6% полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ), 4,5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки, краситель, отдушку и воду. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства составляет 6,0 ± 1,0. | фл | 15 |
| 2 | Дезинфицирующее средство 1л | Должно содержать : пропанол-2 не менее 68% и не более 72%; дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 0,08% и не более 0,12%; функциональные компоненты. Показатель концентрации водородных ионов, рН в диапазоне от 5,0 до 7,5. | фл | 2 |
| 3 | Бинт медицинский нестерильный | Бинт марлевый нестерильный 5х10 (индивидуальная упаковка) плотность 32, ширина — 10 сантиметров; длина — 5 метров.Толщина спрессованного изделия:прямоугольной формы — 16 мм; овальной формы — 25 мм.Допускаются предельные отклонения: по ширине — до 5 мм; по длине — до 20 см. Марлевая полоса должна быть цельной, без швов. Максимально допустимый размер кромки с бахромой на конце составляет 0,5 м. Нагрузка на разрыв — 88 Н, что равно 9 кгс. Минимальная капиллярность готовых изделий — 7 см. Процент белизны — от 80%. Производитель — Россия. | шт | 360 |
| 4 | Гель для ультразвуковых исследований 1л | Должно содержать : вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля) Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 – 7,2 Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Цвет геля:Голубой или бесцветный | шт | 15 |
| 5 | Губка гемостатическая коллагеновая | Пластина кровеостанавливающая не растворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 75 °С. При более высокой температуре и влажной среде происходит частичное растворение пластин кровеостанавливающих. pH водной вытяжки от 4,5 до 6,5 содержания влаги не более 18%. Впитываемость влаги не менее 5 грамм на 1 грамм сухого вещества. | упак | 10 |
| 6 | Дезинфицирующее средство 1л | Должно содержать : ЧАС, Третичный амин, Спирты, Производные фенолов, Вспомогательные компоненты Действующие вещества: 2-феноксиэтанол 0.3 %, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.1 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.1 %, Изопропиловый спирт (пропанол-2) 68 %, Вспомогательные компоненты | шт | 49 |
| 7 | Дезинфицирующее средство 2л | Должно содержать : Альдегид, Вспомогательные компоненты Действующие вещества: Глутаровый альдегид 12 %, Вспомогательные компоненты Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): от 3.5 до 4.5 | фл | 1 |
| 8 | Жгут венозный взрослый | Кровоостанавливающий медицинский жгут снабжен удобным механизмом-защелкой, позволяющим одной рукой затянуть, зафиксировать, расстегнуть его или ослабить.длина ленты в свободном состоянии не менее 45+-2 см; ширина ленты 2,5 см | шт | 18 |
| 9 | Игла спинальная | Игла спинальная тип Квинке (ланцет) для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии.Взрослая спинальная игла 90 мм. ± 1 мм. | шт | 100 |
| 10 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер – 18FR/18 | шт | 20 |
| 11 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер - 14FR/18 | шт | 20 |
| 12 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер - 16FR/18 | шт | 20 |
| 13 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер - 12FR/20 | шт | 20 |
| 14 | Катетер Нелатона мужской | Должен быть стерильным, однократного применения. Иметь индивидуальную стерильную блистерную упаковку. Стерилизация оксидом этилена. Из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный терминальный конец с 2 боковыми отверстиями. Коннектор должен подходить к мочеприемнику любого типа. Размер – CH18/40 | шт | 20 |
| 15 | Катетер Нелатона мужской | Должен быть стерильным, однократного применения. Иметь индивидуальную стерильную блистерную упаковку. Стерилизация оксидом этилена. Из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный терминальный конец с 2 боковыми отверстиями. Коннектор должен подходить к мочеприемнику любого типа. Размер – CH16/40 | шт | 20 |
| 16 | Клеёнка подкладная с ПВХ покрытием | Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием Должна быть водонепроницаемой, воздухопроницаемый с Отсутствием эффекта "холодного контакта". Ткань полиэфирная. ПВХ покрытие Размер клеенки: 1,0м х 1,40м | м | 25 |
| 17 | Дезинфицирующее средство 1л | Должно содержать прозрачную вязкую ароматизированную жидкость слабо-желтоватого цвета, допускается небольшой осадок. Содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 5%, изопропанол – 2%, а также неионогенные ПАВ и другие функциональные компоненты. рН 1% водного раствора средства не более 10,5. | фл | 15 |
| 18 | Клипсы стерильные | Клипсы средне-большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «средне-большие», U-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 5,5 мм, длина закрытой клипсы 8,7 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншейклипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншахклипаппликатора. МРТ-совместимость. Cтерильные, в кассетах | уп | 1 |
| 19 | Катетеры кислородные (канюли носовые) | Должны исключать повреждение слизистой носа, быть стерильными, однократного применения. Длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м. Размер коннектора должен соответствать международным стандартам и позволяет подключаться к любым кислородным магистралям. длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения, приспособление для фиксации за ушной раковиной. | шт | 20 |
| 20 | Лейкопластырь тканевая основа | Лейкопластырь фиксирующий медицинский на тканевой основе (хлопковый) гипоаллергенный, универсальный. Для нормальной кожи, сильной фиксации, прочный. Для фиксации зондов, катетеров, повязок, компрессов, тампонов и т.д. Размер 3х500см | шт | 162 |
| 21 | Лейкопластырь тканевая основа | Лейкопластырь фиксирующий медицинский на тканевой основе (хлопковый) гипоаллергенный, универсальный. Для нормальной кожи, сильной фиксации, прочный. Для фиксации зондов, катетеров, повязок, компрессов, тампонов. Размер 5х500см | шт | 108 |
| 22 | Лента медицинская | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов.Ширина ленты - 80 мм.Расстояние между складками (длина пачки) - 70 мм .В пачке - 300 листов, разделенных поперечной перфорацией Цвет сетки – розовый .На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик) .Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) Толщина бумаги - 60 мкм. Плотность бумаги - 55 гр/м2 | пачка | 10 |
| 23 | Лента медицинская рулонная | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов. Ширина ленты - 110 мм Длина ленты в рулоне - 30 м Внутренний диаметр втулки - 12 мм Цвет сетки - розовый Намотка - сеткой наружу рулона Основа - термобумага Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 55 гр/м2 | рул | 40 |
| 24 | Маска 3-х слойная на резинке с фиксатором | Маска медицинская 3-х слойная, на резинках, с фиксатором. 1-й слой наружный – цветной спанбонд (пл. не мене15) (голубой или зеленый), 2-й слой целлюлоза пл. не мене 20, 3-й слой спанбонд – пл. не мене 25 | шт | 850 |
| 25 | Пакет для сбора и хранения отходов | Пакеты (мешки) для утилизации медицинских отходов (сбора, хранения и удаления в комплекте с печатями на пакете для маркировки (вместо бирки) и стяжками. Класс опасности отходов Класс Б Размер 700х800 мм Объем пакета 60 л | шт | 1300 |
| 26 | Мундштук | Мундштук для отбора выдыхаемого воздуха и его подачи на сенсор прибора, одноразовый, в индивидуальной упаковке. Длина мундштука - 101 мм Диаметр мундштука - 12 мм Диаметр бокового отверстия - 3 мм Изготовлен из полиэтилена В упаковке - 100 штук | уп | 5 |
| 27 | Мочеприемник | Мочеприемник для однократного использования, стерильный с возвратным клапаном против обратного тока мочи; крестообразным сливным клапаном; фиксирующие ленты для постели; длина трубки - 90 см; одноразовый, стерильный, из поливинилхлорида; объем 2000 мл. | шт | 20 |
| 28 | Мыло жидкое гигиеническое 1л | Должен содержать: вода деионизированная, натрия лауретсульфат, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, натрия хлорид, лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, краситель, парфюмерная композиция. Должен обладать хорошими моющими свойствами, иметь антимикробный эффект. Иметь сертификат соответствия для использования в лечебных учреждениях. | фл | 28 |
| 29 | Мундштук к алкотектору | Сменный полиэтиленовый мундштук. Длина мундштука - 100 мм Диаметр мундштука - 15 мм Диаметр входных отверстий - 3 мм Расстояние между отверстиями - 11 мм | шт | 500 |
| 30 | Набор для плевр. дренирования с 3-ход. краном | СОСТАВ: игла пункционная с остроконечным срезом, выполнена из медицинской стали и полипропилена, снабжена разъемом "Луер-лок", размер иглы 1,8 х 80 мм. (G15х3⅛"); - пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". шприц трехкомпонентный вместимостью 50/60 мл с наконечником "Луер-лок". | шт | 5 |
| 31 | Пластиковые очки для защиты глаз персонала | Очки защитные медицинские для индивидуальной защиты глаз предназначены для защиты органов зрения от механического воздействия твёрдых частиц. Должен иметь сертификат соответствия для использования в лечебных учреждениях. | шт | 2 |
| 32 | Пеленки одноразовые | Характеристики: из нетканого трехслойного материала (спанбонд, мельтблаун, спанбонд), нестерильного, голубого цвета. Плотностью 20гр./кв.м., размеры 70х80 см. в рулоне с перфорацией по 300 шт. | рул | 9 |
| 33 | Перчатки нитриловые | Перчатки диагностические нитриловые для клинико-диагностических процедур. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Внутреннее полимерное покрытие. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина пальца 0,10 - 0,12 мм. Длина не менее 240 мм. Допустимый уровень качества AQL - 1,5. Растяжимость не менее 650 % (до использования), и 600 % (после использования).Размер S | пар | 5500 |
| 34 | Перчатки нитриловые | Перчатки диагностические нитриловые для клинико-диагностических процедур. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Внутреннее полимерное покрытие. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина пальца 0,10 - 0,12 мм. Длина не менее 240 мм. Допустимый уровень качества AQL - 1,5. Растяжимость не менее 650 % (до использования), и 600 % (после использования).Размер М | пар | 6500 |
| 35 | Перчатки латексные | Перчатки хирургически латексные стерильные анатомической формы для хирургических манипуляций. С внутренним синтетическим (полимерным) покрытием для облегчения надевания на руки и предотвращения контакта кожи с натуральным латексом и снижения риска аллергии на протеины белка натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Полностью текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Содержание протеинов не выше 20 мкг/г. Длина перчатки 280-290 мм. Одинарная толщина на пальце 0,15+/- 0,02 мм. AQL - 1.0.Размер 8,0 | пар | 50 |
| 36 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 20см х 10 см, размер впитывающей подушечки - 160 х 55 мм, по 25 шт в упаковке | уп | 3 |
| 37 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 15см х 8 см, размер впитывающей подушечки 110 х 38 мм, по 25 шт в упаковке | уп | 5 |
| 38 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 10см х 8 см, размер впитывающей подушечки 65 х 38 мм, по 25 шт в упаковке | уп | 5 |
| 39 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 15см х 9 см, размер впитывающей подушечки 110 х 38 мм, по 10 шт в упаковке | уп | 3 |
| 40 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки 7,2см х 5 см, размер впитывающей подушечки - 40 х 25 мм, по 10 шт в упаковке. | уп | 5 |
| 41 | Салфетка спиртовая | Салфетка спиртовая из нетканого полотна (на основе натуральных волокон), размер 30х65мм, пропитана 70% изопропиловым спиртом.100шт/уп | уп | 8 |
| 42 | Система для переливания раствора | Устройство инфузионное однократного применения с пластиковым шипом и иглой 21 G 1 ½” (0,8 мм x 40 мм) предназначено для вливания инфузионных растворов из стеклянных и/или полимерных бутылок и мешков. | шт | 5040 |
| 43 | Дезинфицирующее средство спрей 0,5л | Состав дезинфицирующего средства : в качестве действующих веществ содержит 1-пропанол – (26,0 ± 2,0)% и синергетические функциональные добавки: алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,02 ± 0,002)%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 0,04%, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин – 0,02%. | фл | 50 |
| 44 | Халат хирургический одноразовый | Халат хирургический стерильный размер: 140смх140см, плотность: Спанбонд 42 г/м², рукав: на манжете. | шт | 30 |
| 45 | Шпатель медицинский деревянный стерильный | Длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку | шт | 2000 |
| 46 | Шприц стерильный одноразовый (3-х компонентный) | Шприц 3-х компонентный однократного применения объемом 10 млСоединение иглы со шприцем – Luer Slip. Игла 21 G 1 ½” (0,8 мм x 40 мм). Игла надета на шприц. | шт | 6000 |
| 47 | Шприц стерильный одноразовый (3-х компонентный) | Шприц 3-х компонентный однократного применения объемом 2 мл . Соединение иглы со шприцем – LuerSlip. Игла 23 G 1 ¼” (0,6 мм x 30 мм). Игла надета на шприц. | шт | 7200 |
| 48 | Шприц стерильный одноразовый (3-х компонентный) | Шприц 3-х компонентный однократного применения объемом 20 мл . Соединение иглы со шприцем – Luer Slip. Игла 21 G 1 ½” (0,8 мм x 40 мм). Игла надета на шприц. | шт | 3600 |
| 49 | Шприц для промывания полостей со сменными насадками | Шприц для промывания полостей 150 мл с силиконовым кольцом на поршне, с паяным соединением. многоразового использования - имеет стеклянный цилиндр с двойной шкалой-градуировкой на 100/150 мл. | шт | 3 |
| 50 | Шприц стерильный одноразовый (3-х компонентный) | Шприц 3-х компонентный однократного применения объемом 5 мл Соединение иглы со шприцем – Luer Slip. Игла 22 G 1 ½” (0,7 мм x 40 мм) Игла надета на шприц. | шт | 7200 |
| 51 | Эндотрахеальная трубка с манжетой-трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации | Трубка эндотрахеальная, с манжетой большого объема низкого давления , размер (ID)7,0 мм для оральной и/или назальной интубации трахеи. Стандартный съемный притертый коннектор 15 мм с двумя боковыми крылышками с указанием внутреннего диаметра трубки на одном из них. Внутренний диаметр - 7,0 мм, внешний диаметр 9,3 мм, длина 310 мм. Жесткость трубки по Шору - 86А, жесткость манжеты по Шору - 65А. | шт | 20 |
| 52 | Эндотрахеальная трубка с манжетой-трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации | Трубка эндотрахеальная, с манжетой большого объема низкого давления , размер (ID)7,5 мм для оральной и/или назальной интубации трахеи. Стандартный съемный притертый коннектор 15 мм с двумя боковыми крылышками с указанием внутреннего диаметра трубки на одном из них. Внутренний диаметр - 7,5 мм, внешний диаметр 10,0 мм, длина 315 мм. Жесткость трубки по Шору - 86А, жесткость манжеты по Шору - 65А.. | шт | 50 |
| 53 | Эндотрахеальная трубка с манжетой-трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации | Трубка эндотрахеальная, с манжетой большого объема низкого давления , размер (ID)8,0 мм для оральной и/или назальной интубации трахеи. Стандартный съемный притертый коннектор 15 мм с двумя боковыми крылышками с указанием внутреннего диаметра трубки на одном из них. Внутренний диаметр - 8,0 мм, внешний диаметр 10,7 мм, длина 330 мм. Жесткость трубки по Шору - 86А, жесткость манжеты по Шору - 65А. Стерильно.Нетоксично.Апирогено. | шт | 10 |
| 54 | Эндотрахеальная трубка с манжетой-трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации | Трубка эндотрахеальная, с манжетой большого объема низкого давления , размер (ID)8,5 мм для оральной и/или назальной интубации трахеи. Стандартный съемный притертый коннектор 15 мм с двумя боковыми крылышками с указанием внутреннего диаметра трубки на одном из них. Внутренний диаметр - 8,5 мм, внешний диаметр 11,3 мм, длина 330 мм. Жесткость трубки по Шору - 86А, жесткость манжеты по Шору - 65А. | шт | 10 |
| 55 | Бумага регистрирующая для ЭКГ | Ширина ленты - 210 ммРасстояние между складками (длина пачки) - 280 ммВ пачке - 215 листов, разделенных поперечной перфорациейЦвет сетки - розовыйНатермослое нанесена метка (чёрный квадратик)Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание)Толщина бумаги - 60 мкмПлотность бумаги - 55 гр/м2 | шт | 15 |
| 56 | Прибор для измерения артериального давления | Автоматический тонометр для измерения давления с индикацией аритмии. Два блока памяти по 60 измерений. - конусная манжета размера M-L (22-42 см); - сетевой адаптер с Micro USB; - автономная работа от 4 батареек; - размер: 85 мм x 170 мм x 48 мм; - вес около 275 г (без батареек и манжеты). | шт | 5 |
| 57 | Глюкометр | Время измерения:5 сек. Объем капли крови: 0,3 мкл. Объем памяти: 2 000 измерений с указанием времени и даты. Расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней до и после еды. Отметки «до» и «после еды». Напоминание о необходимости провести измерение через 1 час, 1,5 часа, 2 или 3 часа. Функция «будильник»: 7 индивидуальных напоминаний в сутки. Установка индивидуального целевого диапазона измерений, информирование о результатах выше и ниже целевого диапазона. Практически безболезненное получение капли крови одним нажатием. Размер: 121 x 63 x 20 мм (с прикрепленным устройством для прокалывания кожи). Вес: около 129 гр (с устройством для прокалывания кожи, батарейками, тест-кассетой и барабаном с ланцетами). Элемент питания: 2 батарейки (1.5 V, тип AAA, LR03, AM 4 или Micro). | шт | 1 |
| 58 | Электроды одноразовые для ЭКГ | Одноразовый электрод для снятия кардиограммы у взрослых.Размеры - 35х50 мм.Твердый двухкомпонентный гель AquaTac длительного действия.Основа - непроницаемый для жидкости вспененный полиэтилен на основе пенополиуретана.Коннектор - кнопка, сенсор покрыт Ag/AgCl.Усиленный клей для надежного прилипания.Предназначен для кратковременного наблюдения и диагноза, при эргометрии в случаях неотложной скорой помощи и при длительном мониторировании в условиях медицинских учреждений. | уп | 64 |
| 59 | Лента этикеток SPRT | Ширина ленты 56-57 мм Длина ленты 5 м Втулка отсутствует Намотка рулона Термослоем внутрь Диаметр рулона 40 мм Тип лицевого слоя Термо ЭКО, без защитного слоя Тип основы обычная бумага белого цвета Тип подложки силиконизированная бумага Тип клеевого слоя Допускается применение: акриловый, каучуковый или модифицированный акриловый Толщина ленты 140 мкм Толщина подложки 75 мкм Плотность 70 г/кв.м. tº проявления изображения от +80 ºС до +120 ºС | шт | 30 |

Приложение №2 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование Товара | Необходимые требования | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство-спрей 0,5л | Должно содержать: 6% полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ), 4,5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки, краситель, отдушку и воду. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства составляет 6,0 ± 1,0. | фл | 10 |
| 2 | Дезинфицирующее средство 1л | Должно содержать : пропанол-2 не менее 68% и не более 72%; дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 0,08% и не более 0,12%; функциональные компоненты. Показатель концентрации водородных ионов, рН в диапазоне от 5,0 до 7,5. | фл | 2 |
| 3 | Бинт фиксированный | Когезивный фиксирующий бинт с двойным эффектом сцепления. .Без латекса! Материал: основа - 43%вискоза, 20% полиамид, 37% хлопок; пропитка - синтетический клей.Растяжимость - примерно 85%, полотняное переплетение с обработанной кромкой. Размер длина в растяннутом виде 20м, ширина 10см | рул | 10 |
| 4 | Бинт медицинский нестерильный | Бинт марлевый нестерильный 5х10 (индивидуальная упаковка) плотность 32, ширина — 10 сантиметров; длина — 5 метров.Толщина спрессованного изделия:прямоугольной формы — 16 мм; овальной формы — 25 мм.Допускаются предельные отклонения: по ширине — до 5 мм; по длине — до 20 см. Марлевая полоса должна быть цельной, без швов. Максимально допустимый размер кромки с бахромой на конце составляет 0,5 м. Нагрузка на разрыв — 88 Н, что равно 9 кгс. Минимальная капиллярность готовых изделий — 7 см. Процент белизны — от 80%. Производитель — Россия. | шт | 240 |
| 5 | Гель для ультразвуковых исследований 1л | Должно содержать : вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля) Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 – 7,2 Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Цвет геля:Голубой или бесцветный | шт | 10 |
| 6 | Дезинфицирующее средство 1л | Должно содержать : ЧАС, Третичный амин, Спирты, Производные фенолов, Вспомогательные компоненты Действующие вещества: 2-феноксиэтанол 0.3 %, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.1 %, Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.1 %, Изопропиловый спирт (пропанол-2) 68 %, Вспомогательные компоненты | шт | 27 |
| 7 | Дезинфицирующее средство 2л | Должно содержать : Альдегид, Вспомогательные компоненты Действующие вещества: Глутаровый альдегид 12 %, Вспомогательные компоненты Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): от 3.5 до 4.5 | фл | 1 |
| 8 | Игла одноразовая инъекционная стерильная | Игла одноразовая инъекционная стерильная 30G (0,3 х 13 мм) Цвет основания иглы желтый. острие иглы имеет трехгранную заточку. | шт | 100 |
| 9 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер – 18FR/18 | шт | 20 |
| 10 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер - 14FR/18 | шт | 20 |
| 11 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер - 16FR/18 | шт | 20 |
| 12 | Катетер Нелатона женский | Должно содержать : закругленный атравматичный конец , гладкую атласную поверхности, боковых глазки, цветовое кодирование для быстрого определения размера по шарьеру. Материал изготовления — ПВХ Жесткость по Шору — 78 Способ стерилизации - Этиленоксид. Размер - 12FR/20 | шт | 20 |
| 13 | Катетер Нелатона мужской | Должен быть стерильным, однократного применения. Иметь индивидуальную стерильную блистерную упаковку. Стерилизация оксидом этилена. Из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный терминальный конец с 2 боковыми отверстиями. Коннектор должен подходить к мочеприемнику любого типа. Размер – CH18/40 | шт | 20 |
| 14 | Катетер Нелатона мужской | Должен быть стерильным, однократного применения. Иметь индивидуальную стерильную блистерную упаковку. Стерилизация оксидом этилена. Из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный терминальный конец с 2 боковыми отверстиями. Коннектор должен подходить к мочеприемнику любого типа. Размер – CH16/40 | шт | 20 |
| 15 | Кран 3-ходовой | корпус изделия изготовлен из прозрачного поликарбоната, оснащен 3-мя ходами: 2хода female и 1 ход male все ходы крана имеют заглушки белого цвета из полипропилена, ход maleдополнительно усилен винтовой муфтой, перемещаемой по осикран совместим со всеми типами систем по типу «Луер» и «Луер-Лок»синяя поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока, вращается плавно в радиальном направлении, изменяя направление потока каждые90о минимальный объем «мертвого пространства» в ходах изделия резистентность к давлению до 4 барр объём заполнения 0,2 мл изделие не содержит латекс | шт | 100 |
| 16 | Дезинфицирующее средство 1л | Должно содержать прозрачную вязкую ароматизированную жидкость слабо-желтоватого цвета, допускается небольшой осадок. Содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 5%, изопропанол – 2%, а также неионогенные ПАВ и другие функциональные компоненты. рН 1% водного раствора средства не более 10,5. | фл | 6 |
| 17 | Клипсы стерильные | Клипсы средне-большие (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «средне-большие», U-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 5,5 мм, длина закрытой клипсы 8,7 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншейклипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншахклипаппликатора. МРТ-совместимость. Cтерильные, в кассетах | уп | 1 |
| 18 | Лейкопластырь тканевая основа | Лейкопластырь фиксирующий медицинский на тканевой основе (хлопковый) гипоаллергенный, универсальный. Для нормальной кожи, сильной фиксации, прочный. Для фиксации зондов, катетеров, повязок, компрессов, тампонов и т.д. Размер 3х500см | шт | 108 |
| 19 | Лейкопластырь тканевая основа | Лейкопластырь фиксирующий медицинский на тканевой основе (хлопковый) гипоаллергенный, универсальный. Для нормальной кожи, сильной фиксации, прочный. Для фиксации зондов, катетеров, повязок, компрессов, тампонов. Размер 5х500см | шт | 84 |
| 20 | Мочеприемник | Мочеприемник для однократного использования, стерильный с возвратным клапаном против обратного тока мочи; крестообразным сливным клапаном; фиксирующие ленты для постели; длина трубки - 90 см; одноразовый, стерильный, из поливинилхлорида; объем 2000 мл. | шт | 10 |
| 21 | Маска 3-х слойная на резинке с фиксатором | Маска медицинская 3-х слойная, на резинках, с фиксатором. 1-й слой наружный – цветной спанбонд (пл. не мене15) (голубой или зеленый), 2-й слой целлюлоза пл. не мене 20, 3-й слой спанбонд – пл. не мене 25 | шт | 250 |
| 22 | Пакет для сбора и хранения отходов | Пакеты (мешки) для утилизации медицинских отходов (сбора, хранения и удаления в комплекте с печатями на пакете для маркировки (вместо бирки) и стяжками. Класс опасности отходов Класс Б Размер 700х800 мм Объем пакета 60 л | шт | 600 |
| 23 | Мундштук одноразовый | Мундштуки картонные, одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии Мк-«Пайп» размером 27х50х1,0 мм, внутренний диаметр не более 27 мм, длина не более 50 мм, толщина стенки не более 1,0 мм.. | шт | 400 |
| 24 | Мыло жидкое гигиеническое 1л | Должен содержать: вода деионизированная, натрия лауретсульфат, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, натрия хлорид, лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, краситель, парфюмерная композиция. Должен обладать хорошими моющими свойствами, иметь антимикробный эффект. Иметь сертификат соответствия для использования в лечебных учреждениях. | фл | 10 |
| 25 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки 7,2см х 5 см, размер впитывающей подушечки - 40 х 25 мм, по 10 шт в упаковке. | уп | 50 |
| 26 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 15см х 9 см, размер впитывающей подушечки 110 х 38 мм, по 10 шт в упаковке | уп | 2 |
| 27 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 10см х 8 см, размер впитывающей подушечки 65 х 38 мм, по 25 шт в упаковке | уп | 2 |
| 28 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 15см х 8 см, размер впитывающей подушечки 110 х 38 мм, по 25 шт в упаковке | уп | 3 |
| 29 | Космопор стерильные пластырные повязки | повязка для ухода за послеоперационными ранами, стерильная; впитывающая способность: 1100 г/м2; клеящая сила повязки 18 Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Размер повязки - 20см х 10 см, размер впитывающей подушечки - 160 х 55 мм, по 25 шт в упаковке | уп | 2 |
| 30 | Перчатки нитриловые | Перчатки диагностические нитриловые для клинико-диагностических процедур. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Внутреннее полимерное покрытие. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина пальца 0,10 - 0,12 мм. Длина не менее 240 мм. Допустимый уровень качества AQL - 1,5. Растяжимость не менее 650 % (до использования), и 600 % (после использования).Размер S | пар | 3500 |
| 31 | Перчатки нитриловые | Перчатки диагностические нитриловые для клинико-диагностических процедур. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Внутреннее полимерное покрытие. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина пальца 0,10 - 0,12 мм. Длина не менее 240 мм. Допустимый уровень качества AQL - 1,5. Растяжимость не менее 650 % (до использования), и 600 % (после использования).Размер М | пар | 3500 |
| 32 | Перчатки латексные | Перчатки хирургически латексные стерильные анатомической формы для хирургических манипуляций. С внутренним синтетическим (полимерным) покрытием для облегчения надевания на руки и предотвращения контакта кожи с натуральным латексом и снижения риска аллергии на протеины белка натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Полностью текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Содержание протеинов не выше 20 мкг/г. Длина перчатки 280-290 мм. Одинарная толщина на пальце 0,15+/- 0,02 мм. AQL - 1.0.Размер 7,5 | пар | 50 |
| 33 | Таблетированное дезинфицирующее средство | Должно содержать: натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (80,52%) с лимонной отдушкой и без нее.обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ и возбудителей парентеральных вирусных гепатитов), грибов рода Кандида и Трихофитон. Добавление к растворам 0,5 % моющего средства не должно снижать антимикробной активности при обеззараживании поверхностей. | уп | 1 |
| 34 | Салфетка спиртовая | Салфетка спиртовая из нетканого полотна (на основе натуральных волокон), размер 30х65мм пропитана 70% изопропиловым спиртом.100шт/уп | уп | 3 |
| 35 | Салфетка стерильные | Марлевые салфетки стерильные из отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли. Размеры: 16 х 14 см - они состоят из полоски марли, которая сложена вдвое (т.е. пополам) при этом размер сложенной салфетки получается номинальным.10шт/уп | шт | 30 |
| 36 | Система для переливания раствора | Устройство инфузионное однократного применения с пластиковым шипом и иглой 21 G 1 ½” (0,8 мм x 40 мм) предназначено для вливания инфузионных растворов из стеклянных и/или полимерных бутылок и мешков. | шт | 3600 |
| 37 | Лента медицинская рулонная | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов. Ширина ленты - 110 мм Длина ленты в рулоне - 30 м Внутренний диаметр втулки - 12 мм Цвет сетки - розовый Намотка - сеткой наружу рулона Основа - термобумага Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 55 гр/м2 | рул | 20 |
| 38 | Шприц стерильный одноразовый (3-х компонентный) | Шприц 3-х компонентный однократного применения объемом 20 мл . Соединение иглы со шприцем – Luer Slip. Игла 21 G 1 ½” (0,8 мм x 40 мм). Игла надета на шприц. | шт | 1440 |
| 39 | Шприц стерильный одноразовый (3-х компонентный) | Шприц 3-х компонентный однократного применения объемом 5 мл Соединение иглы со шприцем – Luer Slip. Игла 22 G 1 ½” (0,7 мм x 40 мм) Игла надета на шприц. | шт | 5400 |
| 40 | Мочеприемник носимый | стерильный (метод стерилизации – газовый с использованием оксида этилена); изготовлен из прозрачного поливинилхлорида; градуировка с ценой деления 100 мл; подводящая трубка длиной 30см и диаметром 6,7мм объем: 750 мл; | шт | 30 |
| 41 | Губка гемостатическая коллагеновая | Пластина кровеостанавливающая не растворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 75 °С. При более высокой температуре и влажной среде происходит частичное растворение пластин кровеостанавливающих. pH водной вытяжки от 4,5 до 6,5 содержания влаги не более 18%. Впитываемость влаги не менее 5 грамм на 1 грамм сухого вещества. | упак | 20 |
| 42 | Шпатель медицинский деревянный стерильный | Длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку | шт | 1000 |
| 43 | Электроды одноразовые для ЭКГ | Одноразовый электрод для снятия кардиограммы у взрослых.Размеры - 35х50 мм.Твердый двухкомпонентный гель AquaTac длительного действия.Основа - непроницаемый для жидкости вспененный полиэтилен на основе пенополиуретана.Коннектор - кнопка, сенсор покрыт Ag/AgCl.Усиленный клей для надежного прилипания.Предназначен для кратковременного наблюдения и диагноза, при эргометрии в случаях неотложной скорой помощи и при длительном мониторировании в условиях медицинских учреждений. | уп | 40 |

Наличие документации: Декларация о соответствии, Регистрационное удостоверение, Сертификат соответствия, лицензия.

Срок заключения договора: Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии. Если договор не заключен в течение указанного срока, поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора.

Срок и порядок оплаты товара: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Сроки  поставки товара: в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора и направления Покупателем заявки посредством Автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».

Главный врач НУЗ «Отделенческая больница

на ст.Волховстрой ОАО «РЖД»                              ______________/А.В.Жарков/

Приложение № 1 к Извещению _

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на Извещение №_________

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая  больница на станции Волховстрой открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: (НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»).

Процедура закупки проводится в соответствии с положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. № ЦДЗ-35, размещенном на сайте учреждения: www.ob-volhovstroy.ru

Адрес: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

Тел.: (813-63) 7-22-27 (приемная), (813-63) 6-28-44 (экономический отдел).

Факс: (81363) 6-22-27.

E-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru

Уважаемый Руководитель!

Мы, 		____________________________________________________________, (наименование участника запроса котировок)

в лице  ______________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________

(реквизиты документа, подтверждающие полномочия)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок сообщаем о своем согласии исполнить условия Договора на поставку _______________, указанные в Извещении № __________ о проведении запроса котировок от «___» __________20__г.

1. Место нахождения юридического лица: __________________________________, телефон: _______________________, факс:___________________, e-mail:_____________.

2. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Расчетный счет      ________________________;

Корреспондентский счет____________________;

Код БИК                    _______________________;

Наименование обслуживающего банка_________;

ИНН/КПП         ____________________________;

ОГРН ___________________________________.

3. Предлагаемая общая стоимость Товара (работ, услуг) составляет:

_______________рублей _______копеек (прописать цифрами и прописью) с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, все  расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, проведению инструктажа работников Покупателя (если необходимо).  НДС есть/нет.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

4. Наименование и стоимость поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена за ед. без НДС, руб. | НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Условия исполнения договора:

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, Сертификатам Соответствия, декларациям соответствия (если предусмотрено).

Место поставки товара: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

Сроки  поставки товара: В течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора.

Условия поставки товара:

- поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

- поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

- соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

- при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

- качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

- транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

- поставка  товара осуществляется согласно заявке от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 30 (тридцати) календарных дней.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против   __________________________________

(наименование Участника закупки)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у  ___________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,

- и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________                     _______                        _________________

(должность подписавшего)                                          (подпись)                                  (фамилия, инициалы)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| 4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	                                                                    (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	                    (подпись)			  (фамилия, инициалы)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ____

поставки товара

г. _______________                                                      	              «___» _________ 20___ г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Волховстрой открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (сокращенное наименование НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»), именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Жаркова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, (сокращенное ____________) действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок

____________ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения.

или

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

1.3.Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

1.4. Время поставки:  в рабочие дни Покупателя с 8:00 до 16:00.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании_____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.2.1. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

Поставщик обязан осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в заявке покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный  ордер».

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру. ЕСЛИ ЕСТЬ НДС!

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Покупатель обязан предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный  ордер».

Произвести необходимые подготовительные работы для приемки  Товара, а именно: ___________________________.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

- поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

- соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

- при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

- качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

- транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. Срок годности Товара на момент поставки должен быть не менее 60%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 50% возможно только по соглашению Сторон.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Налоговая оговорка

11.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные  Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1. настоящего раздела, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Поставщика) возместить имущественные потери.

12.Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

12.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

12.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

12.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 Договора.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции.

13.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

13.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора:

тел. (813-63) 7-22-27;

электронная почта: nuz.ob.volhov@bk.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора:

тел._____________;

электронная почта: ___________

13.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора.

13.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 13.1, 13.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 13.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация ОМС (приложение № 1);

15.7.2 Спецификация ПД (приложение № 2);

15.7.3. График поставки (приложение № 3).

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» | Поставщик: |
| --- | --- |
| Юр. и почт. адрес: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. ОГРН 1044700531050 ИНН 4702056989 КПП 470201001 Р/сч (ПД) 40703810855320040705 Р/сч (ОМС) 40703810755320110285 К/сч 30101810500000000653 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК 044030653 ОКПО 01109176 ОКОГУ 41091 Тел/факс: (813-63) 7-22-27/6-22-27 Эл.почта: nuz.ob.volhov@bk.ru |  |
| От «Покупателя»: Главный врач НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |  | От «Поставщика» : |
| _________________/А.В. Жарков/ |  | __________________ /___________/ |

М.П.                                                    	М.П.

Приложение № 1

к Договору №

от «___» ___________ 201_г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

| От «Покупателя»: Главный врач НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |  | От «Поставщика» : |
| --- | --- | --- |
| _________________/А.В. Жарков/ |  | __________________ /___________/ |

М.П.                                                 	   	М.П.

Приложение № 2

к Договору №

от «___» ___________ 201_г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

| От «Покупателя»: Главный врач НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |  | От «Поставщика» : |
| --- | --- | --- |
| _________________/А.В. Жарков/ |  | __________________ /___________/ |

М.П.                                                 	   	М.П.

Приложение №2

к договору №  ______

от «___» ____________ 20__г.

График поставки

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

| От «Покупателя»: Главный врач НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |  | От «Поставщика» : |
| --- | --- | --- |
| _________________/А.В. Жарков/ |  | __________________ /___________/ |

М.П.						М.П.