Извещение № 21-2019

о проведении   запроса котировок на оказание услуг по обеспечению безопасной эксплуатации медицинской техники на объектах «НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» (поликлиника №1 на станции Волховстрой, поликлиника №3 на станции Лодейное Поле).

| № п/п | Параметры процедуры закупки | Условия проводимой закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Способ закупки | Запрос котировок. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. № ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика, размещенного на сайте заказчика www.ob-volhovstroy.ru |
| 2. | Заказчик | НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. Тел. (813-63) 7-22-27 (приемная), (813-63) 6-28-44 (экономический отдел). E-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru |
| 3. | Предмет процедуры закупки | Оказание услуг по обеспечению безопасной эксплуатации медицинской техники на объектах «НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» (поликлиника №1 на станции Волховстрой, поликлиника №3 на станции Лодейное Поле). |
| 4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1, 187700, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, д. 6 |
| 5. | Почтовый/электронный адрес для направления заявки (коммерческого предложения) | E-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru |
| 6. | Начальная (максимальная) цена | 339 630 (Триста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 61 копейка. (В стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи). |
| 7. | Срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации на сайте «24» июля 2019г Дата окончания срока подачи заявок – «31» июля 2019г в 10:00 часов по московскому времени. |
| 8. | Место и дата вскрытия заявок | Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок «31» июля 2019г в 11:00 часов московского времени по адресу: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. |
| 9. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок осуществляется «31» июля 2019г в 11:30 часов по московскому времени по адресу: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1. |
| 10. | Публикация протокола вскрытия конвертов | Не позднее 3-х дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов на сайте Учреждения: www.ob-volhovstroy.ru |
| 11. | Требования к участникам Закупки в запросе котировок: | 1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) Отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 12. | Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки | В случае признания победителем запроса котировок, участник закупки выражает согласие с указанными условиями договора. А также берет на себя обязательство представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно: -учредительные документы с учетом внесенных в них изменений; - свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов; - документы, подтверждающие полномочия лица на подписания договора, оформленные надлежащим образом; заверенная копия доверенности, если договор подписывается не единоличным Исполнительным органом; - лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; -информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; -регистрационные удостоверения, сертификаты и декларации соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие справки; - для физических лиц: паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки для выполнения обязательств по договору (диплом. Сертификаты о получении дополнительного образования и повышения квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о постановке на налоговый учет(при наличии), банковские реквизиты. |
| 13. | Победитель | Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ и услуг. |
| 14. | Право отказа от проведения процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. |
| 15. | Разъяснения котировочной документации | В ходе котировочных заявок Конкурсная комиссия Заказчика вправе потребовать от участников котировки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках. Ответ на запрос о разъяснении котировочной документации должен быть представлен в течение 2-х дней со дня поступления запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Представленные разъяснения не должны изменить содержание заявки по существу. Организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. |
| 16 | Право участников закупки на разъяснения | Участник закупки вправе направить заказчику или организатору процедуры закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. |
| 17. | Дата публикации и адреса сайтов в сети Интернет | Настоящее извещение и документация размещены на официальном сайте www.ob-volhovstroy.ru «24» июля 2019г. Все необходимые документы по проведению запроса котировок размещены в разделе «Тендеры». |

Сведения об условиях договора на оказание услуг по процедуре закупки

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. №ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика: www.ob-volhovstroy.ru

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)).

Наименование: Оказание услуг по обеспечению безопасной эксплуатации медицинской техники на объектах «НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» (поликлиника №1 на станции Волховстрой, поликлиника №3 на станции Лодейное Поле).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обеспечению безопасной эксплуатации медицинской техники на объектах «НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» (поликлиника №1 на станции Волховстрой, поликлиника №3 на станции Лодейное Поле).

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО «РЖД»

Исполнитель: по результатам проведения запроса котировок.

Задача: оказание услуг в соответствии с Техническим заданием.

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

1. Периодическую поверку в соответствии с  распорядительными документами МЗРФ, Сводным календарными графиком посещений (Приложение №5 к ТЗ) и перечнем средств измерений, подлежащих периодической поверке (Приложение № 1 к ТЗ), и ремонт средств измерений (механических весоизмерительных приборов и приборов для измерения давления).

1.1. Выполнение услуг по периодической поверке и ремонту средств измерений подтверждается соответствующими  актами (Приложение №6), с оформлением:

- свидетельств о поверке (либо нанесением оттисков поверочных клейм, если это предусмотрено методиками поверки) или извещений о непригодности к применению;

1.2.  Поверке подлежат расконсервированные, при необходимости обезжиренные, очищенные от пыли и загрязнений средства измерений, в комплекте с соответствующей технической и эксплуатационной документацией, методиками поверки, свидетельствами о предыдущей поверке,    с необходимыми комплектующими устройствами.

Примечание: СИ, отмеченные знаком «*» в Приложении №1 к ТЗ, доставляются Заказчиком для проведения поверки Исполнителю по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Воронежская, д.16. Для соблюдения межповерочного интервала указанные СИ доставляются не позднее месяца до истечения срока действия свидетельства или знака поверки.

1.3. Право выполнения периодической поверки подтверждается наличием у Исполнителя Аттестата аккредитации на право поверки средств измерений с  Областью аккредитации.

Основание: Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

2. Электротехнические измерения, выполняемые с периодичностью один раз в год, в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Инструкции по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях Минздрава», сводным календарным графиком посещений (Приложение №5 к ТЗ) с оформлением следующих протоколов и технических отчетов:

2.1. Протокола №2 «Проверка автоматического отключения питания путем непосредственного измерения тока однофазного КЗ».

2.2. Протокола №3 «Измерения сопротивления заземляющих устройств».

2.3. Протокола №4 «Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки».

2.4. Протокол №5 «Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации».

2.5.  Протокол №6 «Проверка срабатывания устройств защитного отключения (УЗО)».

2.6. Протокол №7 «Проверка действия расцепителей автоматических выключателей».

Оформление отчетов осуществляется в течение месяца с момента производства измерений.

Оказание услуг по  проведению электротехнических измерений подтверждается соответствующим актом (Приложение № 6 к Техническому заданию).

Право выполнения электроизмерений подтверждается наличием у Исполнителя «Свидетельства о регистрации электролаборатории».

3. Инженерные услуги:

3.1. Инструктаж, проверка знаний, аттестация персонала по безопасным методам работ на сосудах, работающих под давлением (периодичность проведения инструктажа – один раз в год).

3.2. Выполнение инженерных услуг подтверждается соответствующим актом (Приложение №6) и  протоколом.

3.3. Перечень и объем конкретных инженерных услуг, выполняемых Исполнителем, указывается в Приложении №5 к ТЗ.

3.4. Адрес оказания услуг: г.Санкт-Петербург, ул.Воронежская, 16.

4. Контроль  эксплуатационных   параметров рентгеновского оборудования – определение радиационных и технических характеристик рентгеновского оборудования, осуществляемое в соответствии с сводным календарным графиком посещений (Приложение №5 к ТЗ) и перечнем объектов (Приложение №2 к ТЗ).

Выполнение работ по контролю эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования подтверждается актом (Приложение №6) и протоколом контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования. Оформление протокола осуществляется в течение месяца с момента производства измерений.

Право оказания услуг по контролю эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования подтверждается наличием у Исполнителя  Аттестата аккредитации на выполнение данного вида измерений и испытаний.

Основание: СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

5. Контроль производственных  физических факторов, осуществляемый в рентгеновских, физиотерапевтических и других отделениях и кабинетах с периодичностью один раз в год, проводится в соответствии со сводным календарным графиком посещений (Приложение №5 к ТЗ)  и включает в себя:

5.1. Скорость движения воздуха.

5.2. Измерение освещенности на рабочих местах.

5.3. Измерение температуры воздуха на рабочих местах.

5.4. Измерение относительной влажности воздуха на рабочих местах;

5.5. Измерение напряженности переменных электрических полей на рабочих местах оборудованных ПЭВМ;

5.6 Измерение плотности магнитного потока электромагнитных полей на рабочих местах оборудованных ПЭВМ;

5.7. Измерение напряженности электростатических полей на рабочих местах оборудованных ПЭВМ.

Оказание услуг по контролю производственных физических факторов подтверждается  актом (Приложение №6 к ТЗ) и протоколом измерений освещенности и параметров микроклимата, измерений кратности воздухообмена, измерений параметров электрического, электростатического и электромагнитного полей. Оформление протокола осуществляется в течение месяца с момента производства измерений.

Право выполнения контроля производственных физических факторов подтверждается наличием у Исполнителя Аттестата аккредитации на выполнение данного вида измерений и испытаний

Основание: СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

6. Радиационный  контроль в рентгеновских кабинетах – измерение мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета с периодичностью один раз в год в соответствии с сводным календарным графиком посещений (Приложение №5 к ТЗ) и перечнем объектов (Приложение №3 к ТЗ).

Оказание услуг по радиационному контролю подтверждается актом (Приложение № 6) и протоколом  радиационного контроля. Оформление протокола осуществляется в течение месяца с момента производства измерений.

Право выполнения радиационного контроля подтверждается наличием у Исполнителя Аттестата аккредитации на выполнение данного вида измерений.

7. Услуги по комплексному техническому обслуживанию систем медгазоснабжения, выполняемые с периодичностью не реже двух раз в год, в соответствии с Сводным календарным графиком посещений (Приложение №5 к ТЗ) в объеме, указанном в Приложении №4 к ТЗ включают в себя:

-) Внешний осмотр системы медгазоснабжения;

-) Пневматические испытания трубопровода на прочность и плотность;

-) Ревизия запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах;

-) Проверка настройки срабатывания отсечных и предохранительных клапанов;

Услуги по ремонту систем медгазоснабжения, входящих в объем услуг (Приложение №4 к ТЗ), в т.ч. восстановление работоспособности действующей системы медгазоснабжения с последующим испытанием восстановленного участка трубопровода.

7.1.Выполнение услуг по КТО систем медгазоснабжения подтверждается соответствующим актом (Приложение №7 к ТЗ).

7.2. Услуги по ремонту систем медгазоснабжения выполняются как по заявке Заказчика, так и на основании актов технической экспертизы и результатов проведения технического обслуживания (в т.ч. испытаний) систем медгазоснабжения.

7.3. Адрес оказания услуг: г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение №1 к ТЗ – Перечень средств измерений, подлежащих поверке;

Приложение №2 к ТЗ – Перечень объектов для оказания услуг по контролю технических параметров

Приложение №3 к ТЗ – Перечень объектов для оказания услуг по радиационному контролю рентген.кабинетов

Приложение №4 к ТЗ – Объем услуг по медгазоснабжению

Приложение №1 к ТЗ

Перечень средств измерений, подлежащих поверке

| № | Наиме- нование услуги | Наименование ИМТ | Адрес оказания услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка СИ | Монитор прикроватный МПР-6-03 «Тритон» №MД113295 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Реанимация | шт | 1 |
| 2 | Поверка СИ | Электрокардиограф Ат-102 Shiller №070.01950 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД поликлиника | шт | 1 |
| 3 | Поверка СИ | Электрокардиограф Ат-102 Shiller №070.13928 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД поликлиника | шт | 1 |
| 4 | Поверка СИ | Диагностическая система«Валента» №2477 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД | шт | 1 |
| 5 | Поверка СИ | Электрокардиограф «Альтон»ЭКЗТ-12-03 №9А4ВЕ2D4 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, ОАиР | шт | 1 |
| 6 | Поверка СИ | электрокардиограф ЭК1Т-07 «Аксион» №2012511 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Приемное отделение | шт | 1 |
| 7 | Поверка СИ | Монитор холтеровский ЭКГ «Валента» МН-02-8 №5396 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД | шт | 1 |
| 8 | Поверка СИ | Монитор холтеровский АД «Валента» ИАД-01-2 №3275 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД | шт | 1 |
| 9 | Поверка СИ | Монитор холтеровский АД «Инкарт» 04-АД-1 №1261 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД | шт | 1 |
| 10 | Поверка СИ | Монитор холтеровский ЭКГ «Инкарт» 04-8 М №4118 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД | шт | 1 |
| 11 | Поверка СИ | Монитор холтеровский ЭКГ «Инкарт» 04-8 М №4117 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД | шт | 1 |
| 12 | Поверка СИ | Комплекс аппаратно-программный электроэнце фалографический «Мицар-ЭЭГ №1610057 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КФД | шт | 1 |
| 13 | Поверка СИ | Аппарат для гальванизации Поток-1 №89620 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, ФТО | шт | 1 |
| 14 | Поверка СИ | гальванизатор Поток-1 №155781 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, ФТО | шт | 1 |
| 15 | Поверка СИ | гальванизатор Поток-1 №2834 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, ФТО | шт | 1 |
| 16 | Поверка СИ | Коагулометр АПГ-2-02 №361397 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Лаборатория | шт | 1 |
| 17 | Поверка СИ | Манометр ОБМ №8021214 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, ЦСО | шт | 1 |
| 18 | Поверка СИ | Манометр ЭКМ №8021215 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, ЦСО | шт | 1 |
| 19 | Поверка СИ | ИАД | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Все подразделения | шт | 40 |
| 20 | Поверка СИ | Весы РП-50 №3052 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Приемное отделение | шт | 1 |
| 21 | Поверка СИ | Весы РП-150 №18636 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, эндокринология | шт | 1 |
| 22 | Поверка СИ | Весы ВЭМ-150 №8027 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Пищеблок | шт | 1 |
| 23 | Поверка СИ | Весы SW-10 №15А30813 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Пищеблок | шт | 1 |
| 24 | Поверка СИ | Весы SW-05 №11332613 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Пищеблок | шт | 1 |
| 25 | Поверка СИ | Весы ВА-1 №1258 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, КДЛ | шт | 1 |
| 26 | Поверка СИ | Весы TANITA №12110257 | г.Волхов-1, ул.Воронежская, 1, Гинекология | шт | 1 |
| 27 | Поверка СИ | Комплекс аппаратно-программный ВАЛЕНТА №230505 | г.Лодейное поле, ул.Свердлова, 6, КФД | шт | 1 |
| 28 | Поверка СИ | Комплекс компьютерный МИЦАР ЭЭГ-201 №1060745 | г.Лодейное поле, ул.Свердлова, 6, КФД | шт | 1 |
| 29 | Поверка СИ | Электрокардиограф «Аксион» №Э040820237 | г.Лодейное поле, ул.Свердлова, 6, ФД | шт | 1 |
| 30 | Поверка СИ | ИАД | г.Лодейное поле, ул.Свердлова, 6, Все подразделения | шт | 16 |
| 31 | Поверка СИ | Весы | г.Лодейное поле, ул.Свердлова, 6 | шт | 4 |
| 32 | Поверка СИ | Биохимический полуавтоматический анализатор SFAT Fax 1904+ №1939-4441 | г.Лодейное поле, ул.Свердлова, 6, Лаборатория | шт | 1 |

Приложение №2 к ТЗ

Перечень объектов для оказания услуг по контролю технических параметров

| № | Наименование услуги | Наименование ИМТ | Адрес оказания услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технических параметров (рентген) | Аппарат рентгеновский диагностический 10Л6АРМАН №90 | г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 | шт | 1 |
| 2 | Контроль технических параметров (рентген) | Аппарат дентальный MAX-70HF №3JI2068 | г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 | шт | 1 |
| 3 | Контроль технических параметров (рентген) | Рентгено диагностическая установка GLINODIGIT №20-698-06 | г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 | шт | 1 |
| 4 | Контроль технических параметров (рентген) | Флюроограф ФЦМБ "Ренекс-Флюро" №253 | г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 | шт | 1 |
| 5 | Контроль технических параметров (рентген) | Комплекс рентгеновский диагностический РЕНТГЕН-40 №401 | г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 | шт | 1 |
| 6 | Контроль технических параметров (рентген) | Аппарат дентальный Макс-70 | г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 | шт | 1 |

Приложение №3 к ТЗ

Перечень объектов для оказания услуг по радиационному контролю рентген.кабинетов

| № | Наименование услуги | Наименование ИМТ | Адрес оказания услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиац.контроль рентген кабинетов | Флюроограф ФЦМБ "Ренекс-Флюро" №253 | г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 | шт | 1 |
| 2 | Радиац.контроль рентген кабинетов | Комплекс рентгеновский диагностический РЕНТГЕН-40 №401 | г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 | шт | 1 |
| 3 | Радиац.контроль рентген кабинетов | Аппарат дентальный Макс-70 | г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 | шт | 1 |
| 4 | Радиац.контроль рентген кабинетов | Аппарат рентгеновский диагностический 10Л6АРМАН №90 | г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 | шт | 1 |
| 5 | Радиац.контроль рентген кабинетов | Аппарат дентальный MAX-70HF №3JI2068 | г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 | шт | 1 |
| 6 | Радиац.контроль рентген кабинетов | Рентгено диагностическая установка GLINODIGIT №20-698-06 | г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 | шт | 1 |

Приложение №4 к ТЗ

Объем услуг по медгазоснабжению

| № п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль технического состояния системы медгазоснабжения |
| 1 | Трубопровод | метр | 110 |
| 2 | Редукторы закиси азота | редуктор | 2 |
| 3 | Вентили магистральные с манометром | вентиль | 2 |
| 4 | Редукторы кислородные | редуктор | 2 |
| 5 | Манометры | шт | 12 |
| 6 | Рампы ЦСР | рампа | 2 |
| 7 | Змеевики кислородные | шт | 6 |
| 8 | Вентили палатные | вентиль | 8 |
| 9 | Редукторы углекислоты | редуктор | 1 |
| Системы медгазоснабжения |
| 1 | Пневматическое испытание на прочность под давлением Р-1,25Р | система | 2 |
| 2 | Пневматическое испытание на плотность | система | 2 |
| Оформление документов |
| 1 | Сдача системы заказчику | 2 часа | 1 |

Приложение №5 к ТЗ

Сводный календарный график посещений

| № | Наименование работ и услуг | Наименование месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Электротехнические измерения, по адресу: г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 - Протоколы 2-4 | Х |  |  |  |  |
| 2 | Электротехнические измерения, по адресу: г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 - Протоколы 2-7 | Х |  |  |  |  |
| 3 | Электротехнические измерения, по адресу: г. Волхов-1, ул.Профсоюзов, 7 (стоматология) - Протоколы 2-7 | Х |  |  |  |  |
| 4 | Периодическая поверка и ремонт средств измерения, по адресу: г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 |  | Х |  |  |  |
| 5 | Периодическая поверка и ремонт средств измерения, по адресу: г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 |  | Х |  |  |  |
| 6 | Инженерное обеспечение: Инструктаж по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением - 2 человека | Х |  |  |  |  |
| 7 | Контроль технических параметров (рентген) по адресу: г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 - 3 РА |  |  |  | Х |  |
| 8 | Контроль технических параметров (рентген) по адресу: г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 - 3 РА |  |  |  | Х |  |
| 9 | Контроль физических факторов по адресу: г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 – 4 кабинета |  |  |  | Х |  |
| 10 | Контроль физических факторов, по адресу: г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 – 5 кабинетов |  |  |  | Х |  |
| 11 | Радиац.контроль рентген кабинетов по адресу: г. Лодейное Поле, ул.Свердлова 6 - 3 РА |  |  |  | Х |  |
| 12 | Радиац.контроль рентген кабинетов по адресу: г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 - 3 РА |  |  |  | Х |  |
| 13 | Комплексное техническое обслуживание систем медгазоснабжения, по адресу: г.Волхов-1, ул.Воpонежская,1 |  |  |  |  | Х |

Приложение №6 к ТЗ

Форма акта оказания услуг

| Реквизиты "ИСПОЛНИТЕЛЯ" ИНН Р/счет Банк: БИК Телефоны для связи: Адрес эл..почты | Наименование Исполнителя Акт приема оказанных услуг по ______________,согласно договора № __от "__" ____________г. в ________________________________________ __________________________________________ в _____________ месяце ____г. Ф.И.О. бригадира: ______________ |
| --- | --- |

Услуги  по _____________________________ выполнены в соответствии с условиями договора  согласно  Приложения №5 (Сводный календарный график посещений).

Претензий к качеству и объему оказанных услуг у Заказчика не имеется.

В соответствии с договором/контрактом  №____________ от  __________ 201_ г. стоимость услуг (работ) составляет - _______ руб. ____ коп.  + НДС 20% _______ руб. ___ коп.

Итого: _________ руб. _______ коп.

| Исполнитель Руководитель ______________ФИО (по доверенности № ____ от________.) _________________________ФИО ______________________________________ (по доверенности № - от - ) ______________________________________ _____________________________________ ______________________________________ "___"___________________________201__г М.П. | Заказчик Руководитель/ФИО ____________________________________ (подпись с расшифровкой) ___________________________________ (по доверенности № - от - ) ____________________________________ (по доверенности № - от - ) ______________________________________ ______________________________________ "___"_________________________201__г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 7

Форма акта приема оказанных услуг по комплексному техническому обслуживанию систем медгазоснабжения

| Реквизиты "ИСПОЛНИТЕЛЯ" ИНН Р/счет Банк: БИК Телефоны для связи: Адрес эл..почты | Наименование Исполнителя Акт приема оказанных услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники, выполняемому согласно договора/контракта № __от "__" ____________г. в _________________________________________ __________________________________________ в _____________ месяце ____г. Ф.И.О. бригадира: ______________ |
| --- | --- |

Услуги по КТО МГ  выполнены в соответствии с условиями договора/контракта                                        №_________________ от  _______ 201__г.  согласно приложения №5 ( Сводный календарный график посещений).

Претензии к качеству и объему выполненных услуг у Заказчика не имеется.

В соответствии с договором/контрактом №________  от ______________г.

стоимость КТО МГ составляет - _____ руб. _____ коп.  + НДС 20% ____ руб. ____ коп.

Итого: _________ руб. __________ коп.

| Исполнитель Руководитель ______________ФИО (по дов.№___ от ______.) _________________________ (по доверенности № - от - ) Производители работ ___________________ _____________________________________ ____________________________________ "___"___________________________2019г М.П. | Заказчик Руководитель/ФИО __________________________________ __________________________________ (по доверенности № - от - ) ___________________________________ (по доверенности № - от - ) ____________________________________ (по доверенности № - от - ) "___"___________________________2019г М.П. |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на Извещение №_________

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»

«__» ________20__г.

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая  больница на станции Волховстрой открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: (НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»).

Процедура закупки проводится в соответствии с положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. № ЦДЗ-35, размещенном на сайте учреждения: www.ob-volhovstroy.ru

Адрес: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

Тел.: (813-63) 7-22-27 (приемная), (813-63) 6-28-44 (экономический отдел).

Факс: (81363) 6-22-27.

E-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru

Уважаемый Руководитель!

Мы, 		____________________________________________________________, (наименование участника запроса котировок)

в лице  ______________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________

(реквизиты документа, подтверждающие полномочия)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок сообщаем о своем согласии исполнить условия Договора на поставку _______________, указанные в Извещении № __________ о проведении запроса котировок от «___» __________20__г.

1. Место нахождения юридического лица участника запроса котировок: __________________________________, телефон: _______________________, факс:___________________, e-mail:_____________.

2. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Расчетный счет      ________________________;

Корреспондентский счет____________________;

Код БИК                    _______________________;

Наименование обслуживающего банка_________;

ИНН/КПП         ____________________________;

ОГРН ___________________________________.

3. Предлагаемая общая стоимость Товара (работ, услуг) составляет:

_______________рублей _______копеек (прописать цифрами и прописью) с учетом стоимости стоимость услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.  НДС есть/нет.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

4. Наименование и стоимость оказываемой услуги:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена за ед. без НДС, руб. | НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Условия исполнения договора:

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам услуги:

Оказанная Услуга должна соответствовать техническим характеристикам, Сертификатам Соответствия, декларациям соответствия (если предусмотрено).

Место оказания услуги:

-Ленинградская область, Волховский район, Волхов, ул. Воронежская д.1 ;

-Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, д.6.

Сроки  оказания услуги: до 31.12. 2019 года включительно.

Условия оказания услуг:

- В установленные сроки и надлежащим образом Исполнитель должен оказать услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора.

- Исполнитель обязан обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказания услуг, за свой счет в кратчайшие сроки.

Срок и порядок оплаты услуги:

Стоимость услуг оплачивается Заказчиком по факту их выполнения, на основании подписанных актов оказанных услуг, счетов и счетов-фактур в течение 5 (пяти) календарных дней.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против   __________________________________

(наименование Участника закупки)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у  ___________________________________

(наименование Участника закупки)

отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,

- и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________                     _______                        _________________

(должность подписавшего)                                          (подпись)                                  (фамилия, инициалы)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2.Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| 4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7.Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	                                                                    (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                            _____________		             ________________.

(должность подписавшего 	                    (подпись)			  (фамилия, инициалы) (для юридического лица))

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор выполнения работ/оказания услуг №________

| г. _____________ | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

____________________________________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице директора __________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства:

1. Выполнить работы/оказать услуги в соответствии с Требованиями к выполнению работ/ оказанию услуг (Приложение №1)(и передать результат работ Заказчику). Заказчик обязуется принять результат работ/оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2. Результат работ по п. 1.1 принадлежит Заказчику.

или

1.по оказанию услуг, перечисленных в Требованиях к оказываемым услугам (Приложении № 1)  ,а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Сроки оказания услуг/выполнения работ:

1. дата: до «     »________________20___г.

время: с    по      часов.

или

1. 1-й этап с «     »         г до «     »         г.

2-ой этап с «     »         г до «     »        г.   и т.д.

или

1. Работы/услуги по настоящему Договору выполняются в соответствии с Календарным планом-графиком работ/услуг (Приложение №2 к Договору).

1.3. Оказание услуг/выполнение работ осуществляется по адресу:

1. места нахождения Заказчика

или

2. места нахождения объекта, в отношении которого оказываются услуги/выполняются работы.

# 2. Сроки выполнения работ

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.Окончание выполнения работ/оказания услуг - в соответствии с Календарным планом-графиком работ/услуг (Приложение № 2 к Договору).

2.3.Сроки выполнения работ/оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ/оказания услуг Исполнителем на любом этапе выполнения работ/услуг.

# 3. Стоимость работ/услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ/услуг по настоящему Договору составляет: ___________ руб. ___копеек (___________ рублей 00 коп.). В том числе НДС (__%): ___________руб. ___копеек (___________________рублей ____ коп.).

В стоимость работ/услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

3.2. Оплата работ/услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 17 настоящего Договора, в следующем порядке:

3.2.1. авансовый платеж перечисляется Заказчиком Исполнителю  в течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости работ/услуг, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______копеек, в т.ч НДС___%;

3.2.2. окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ/оказанных услуг.

или

1. в течение ____ (___________) календарных дней с даты выполнения Работ/оказание Услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов в соответствии с Приложением №1: счета на оплату, актов сдачи-приемки работ/оказанных услуг (2 экз.), при условии отсутствия замечаний к качеству выполненных работ / оказанных услуг.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

# 4. Обеспечение материалами и оборудованием и риск случайной гибели

4.1. Риск случайной гибели результата работ/услуг, другого имущества, используемого для выполнения работ/оказания услуг, до окончательной приемки Заказчиком результатов работ/оказания услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.

# 5. Обязательства сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Предоставлять Исполнителю заявку на выполнение работ в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный  ордер».

Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при выполнении работ/оказания услуг на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в сруктурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для выполнения работ/оказания услуг.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту выполнения работ/оказания услуг.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ/оказания услуг, в течение___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы/оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ/оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ/оказания услуг.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг по Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ/оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ/оказания услуг в рамках Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты работ/оказания услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче работ/оказанных услуг письменно.

5.4. Исполнитель обязуется:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить работы/оказать услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора.

Исполнитель обязан выполнить работы/оказать услуги, указанные в заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ/оказания услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3 настоящего Договора.

5.4.3. Приостановить выполнение работ/оказания услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых работ/оказание услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

5.4.7. При выполнении работ/оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.3 настоящего договора, соблюдать режим установленный на объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.

# 6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. В течение ____ (__) рабочих дней после выполнения работ/оказания услуг Исполнителем Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Не позднее____ (___) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ/оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, либо мотивированный отказ от принятия выполненных работ/оказанных услуг.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ/оказанных услуг, Стороны в течение___ (___) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае досрочного выполнения работ/оказания услуг по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы/услуги в соответствии с условиями Договора.

6.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ/услуг и непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 6.3 Договора, Акт сдачи-приемки работ/услуг считается утвержденным Заказчиком, а работы/услуги по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела:

тел. (    )___________,

электронная почта ________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела:

тел. (    )___________,

электронная почта ________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

# 9. Конфиденциальность

- Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

- Требования п.9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

- Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

- Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

# 10. Ответственность сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению работ/оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором и/или Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ/услуг, указанной в п. 3.1  настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов работ/оказания услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от стоимости работ/услуг, указанной в п. 3.1  настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену работ/услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.

# 11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов работ/услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.7. настоящего Договора.

# 12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

12.5. Срок рассмотрения претензии составляет один месяц со дня ее получения. Ответ на претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов и уведомлением о вручении.

12.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 17 настоящего Договора.

12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде__________________________.

# 13. Права на результаты работ и переход рисков

13.1 Риск случайной гибели или повреждения результата работ/услуг Исполнителя переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ/услуг. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения результата работ несет Исполнитель.

14. Налоговая оговорка

14.1. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику (Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика, Поставщика, Продавца, Агента, Комиссионера, Поверенного) возместить имущественные потери.

# 15. Прочие условия

15.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных работ/оказанных услуг с момента подписания Акта сдачи-приемки работ/услуг. Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась.

15.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора, или предусмотренные по тексту Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

# 16. Перечень приложений

16.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение №1 – Требования к выполнению работ/оказанию услуг.

2. Приложение № 2 – Календарный план-график работ/услуг.

# 17. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______ | ___________________/ __________/ |

# 18. Подписи сторон

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/_______/ |  | ___________________ /________/ |

Приложение № 1

к Договору №_____

от «___» __________ 20__г.

##### Требования к выполняемым работам/оказываемым услугам

1. Цели выполнения работ/оказания услуг.

2. Требования к документам.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

- Список работ/услуг, выполняемых/оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики.

- Результат работ/услуг.

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/_______/ |  | ___________________ /_______/ |

Приложение № 2

к Договору №___________

от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ/ УСЛУГ

| № | Наименование работ/услуг | Стоимость руб. | Срок выполнения (дата/время или сроки этапов) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/______/ |  | ___________________ /_____/ |