**Извещение о проведении запроса котировок №20107000021**

**от 19.03.2020 г.**

**Форма закупки:** закупка методом запроса котировок.

**Предмет котировки:** закупка расходных материалов для проведения лабораторных исследований на 2 квартал (апрель, май, июнь) 2020г для нужд Учреждения

**Заказчик:** НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»

, тел. (813) 63-7-22-27, E-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru

**Контактное лицо:** Антонова Антонина Анатольевна

тел. (813) 63-6-28-44, E-mail: econom\_vlhv@mail.ru

**Источник финансирования:** Денежные средства по территориальной программе государственных гарантий ОМС по Ленинградской области идоходы от предпринимательской деятельности

**Начальная (максимальная) цена:** **197 803,00** В соответствии с приложением №2 «Начальная максимальная цена договора». В цену договора включены стоимость товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**Место, условия и сроки поставки товара:** поставка Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: 187401Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская д.1. , в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки на поставку посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

**Место подачи заявок:** по адресу Заказчика – 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская д.1 (приемная главного врача)

**Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:** 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д.1 26.03.2020г. в 11-00 час.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02 апреля 2018 года №ЦДЗ-35 и размещенного на сайте больницы.

**Котировочная документация**

**к извещению о проведении запроса котировок №20107000021 от 19.03.2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Сведения о Заказчике.** | - |
|  | **Наименование.** | НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |
| **Место нахождения, почтовый адрес.** | 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская д.1 |
| **Адрес электронной почты.** | nuz.ob.volhov@bk.ru |
| **Адрес электронной почты контактного лица.** | econom\_vlhv@mail.ru |
| **Номера контактных телефонов.** | (813) 63-7-22-27, (приемная)(813) 63-6-28-44 (экономический отдел) |
| **Контактное лицо.** | Антонова Антонина Анатольевна |
| 2 | **Предмет закупки.** | закупка расходных материалов для проведения лабораторных исследований на 2 квартал (апрель, май, июнь) 2020г для нужд Учреждения |
| 3 | **Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок.** | [www.ob-volhovstroy.ru](http://www.ob-volhovstroy.ru)  |
| 4 | **Начальная (максимальная) цена договора.** | В соответствии с Приложением № 2 «Начальная (максимальная) цена договора». |
| 5 | **Порядок формирования цены договора.** | В цену договора включены стоимость товара, а также доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 6 | **Источник финансирования.**  | Денежные средства по территориальной программе государственных гарантий ОМС по Ленинградской области идоходы от предпринимательской деятельности |
| 7 | **Место поставки товара** | 187401Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская д.1 |
| 8 | **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке.** | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети [www.ob-volhovstroy.ru](http://www.ob-volhovstroy.ru) без взимания платы. После размещения извещения о проведении запроса котировок поставщик предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе по адресу: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская д.1 в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут. Документация предоставляется на русском языке.  |
| 9 | **Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации.** | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | **Требования к участникам закупки.** | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5. Отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;8. Наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;9. Наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;10. Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”. |
| 11 | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке.** | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 3.  |
| 12 | **Порядок подачи котировочных заявок.** | 1. Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 3.2. Котировочная заявка в форме бумажного документа **обязательно** заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. |
| 13 | **Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.** | Прием котировочных заявок осуществляется Заказчиком с 19.03.2020г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 26.03.2020 года.Котировочные заявки подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская д.1 НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» тел. (813)63-7-22-27 (приемная)Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | **Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками.** | 26.03.2020г. 11:00 |
| 15 | **Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок.** | Не более 10 календарных дней с даты окончания подачи котировочных заявок. |
| 16 | **Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.** | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |
| 17 | **Наименование, количество Товара, требования к характеристикам Товара.** | В соответствии с Приложением № 1 «Описание объекта закупки» |
| 18 | **Форма, сроки и порядок оплаты Товара.** | В течение 20 (двадцати) календарных дней после принятия Товара в полном объеме, получения Счета и подписания сторонами товарной накладной |
| 19 | **Срок заключения Договора.** | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии.Если договор не заключен в течение указанного срока, поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | **Срок годности.** | срок годности поставляемого Товара, должен быть не менее 60% до окончания срока годности. Поставка продукции с остаточным сроком годности менее 50% возможна по соглашению Сторон.  |
| 21 | **Срок поставки товара.** | поставка Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: 187401Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская д.1. , в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки на поставку посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 22 | **Рассмотрение и оценка котировочных заявок** | Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД». не позднее 3-х рабочих дней с даты его подписания. |
| 23 | **Прочие условия.** | НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД». вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД».не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

**И.о. главного врача**

**НУЗ «Отделенческая больница**

**на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Марковиченко**

## ****Приложение№1****

К котировочной документации

Техническое задание.

**на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории**

1. Наименование продукции: расходных материалов

2. Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества, действующих на территории России (СанПиН, ГОСТ, ТУ).

3.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

4. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- продукция должна быть поставлена в таре (упаковке), соответствующей СанПиНу, ГОСТам, ТУ или другой нормативно-технической документации и гарантировать ее сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

- срок годности поставляемого Товара, должен быть не менее 60% до окончания срока годности. Поставка продукции с остаточным сроком годности менее 50% возможна по соглашению Сторон.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№, п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | АЧТВ-тест | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент – 7 фл. (1 фл. 4 мл), СaCl2 – 3 фл. (1фл. 10 мл) | набор | 1 |
| 2 | Контрольные материалы для гематологического анализатора L | **Назначение:** для проведения контроля за правильностью исследования показателей крови для гематологических анализаторов MicrosES 60производства HORIBA ABX SAS. Загрузка в анализатор в автоматическом режиме целевых значений контрольных материалов.**Значения показателей:** высокие. **Количество параметров**: не менее 16**Аттестованные показатели:** WBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему),LYM (количество лимфоцитов), MPV (средний объем тромбоцитов),MONО (количество моноцитов), GRAN (количество гранулоцитов),% LYM, % MONO, % GRAN.**Упаковка:** Пробирка объемом не менее 2,5 мл.с завинчивающейся крышкой. Крышка пробирки должна иметь прокалываемую резиновую мембрану , позволяющей избежать контакта оператора с материалом при проведении процедуры контроля качества, а также обеспечивающая полную герметичность упаковки и исключающая попадание инородных частиц в контрольный материал в процессе его использования.**Остаточный срок годности при поставке** - не менее 3,5 месяцев. Срок годности вскрытой пробирки при температуре +2 +8°С - не менее 16 дней.  | набор | 1 |
| 3 | Контрольные материалы для гематологического анализатора N | **Назначение:** для проведения контроля за правильностью исследования показателей крови для гематологических анализаторовMicrosES 60производства HORIBA ABX SASЗагрузка в анализатор в автоматическом режиме целевых значений контрольных материалов.**Значения показателей:** низкие.**Количество параметров**: не менее 16**Аттестованные показатели:**WBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), LYM (количество лимфоцитов), MPV (средний объем тромбоцитов), MONО (количество моноцитов), GRAN (количество гранулоцитов), % LYM, % MONO, % GRAN.**Упаковка:** Пробирка объемом не менее 2,5 мл.с завинчивающейся крышкой. Крышка пробирки должна иметь прокалываемую резиновую мембрану , позволяющей избежать контакта оператора с материалом при проведении процедуры контроля качества, а также обеспечивающая полную герметичность упаковки и исключающая попадание инородных частиц в контрольный материал в процессе его использования.**Остаточный срок годности при поставке** - не менее 3,5 месяцев.Срок годности вскрытой пробирки при температуре +2 +8°С - не менее 16 дней.  | набор | 1 |
| 4 | Контрольные материалы для гематологического анализатора H | **Назначение:** для проведения контроля за правильностью исследования показателей крови для гематологических анализаторовMicrosES60производства HORIBA ABX SAS**.** Загрузка в анализатор в автоматическом режиме целевых значений контрольных материалов.**Значения показателей:** нормальные. **Количество параметров**: не менее 16**Аттестованные показатели:**WBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), LYM (количество лимфоцитов), MPV (средний объем тромбоцитов), MONО (количество моноцитов), GRAN (количество гранулоцитов), % LYM, % MONO, % GRAN.**Упаковка:** Пробирка объемом не менее 2,5 мл.с завинчивающейся крышкой. Крышка пробирки должна иметь прокалываемую резиновую мембрану , позволяющей избежать контакта оператора с материалом при проведении процедуры контроля качества, а также обеспечивающая полную герметичность упаковки и исключающая попадание инородных частиц в контрольный материал в процессе его использования.**Остаточный срок годности при поставке** - не менее 3,5 месяцев.Срок годности вскрытой пробирки при температуре +2 +8°С - не менее 16 дней.  | набор | 1 |
| 5 | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду  | Фиксатор-краситель форменных элементов. Представляет собой раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле. Фиксация в течение 3 минут (кровь), 3 мин костный мозг, 2 мин другие биопрепараты. Возможна фиксация 3000 препаратов и окраска 4000 препаратов. Форма выпуска - флакон из матого полиэтилена, ёмкостью не менее 1 литр | л | 5 |
| 6 | Реагенты диагностические к анализаторам мочи  | Реагенты диагностические к анализаторам мочи моделей Н-100. Для полуколичественного инструментального и визуального анализа мочи in vitro по 10 параметрам. Параметры анализа: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, рН, Белок, Нитриты, ЛейкоцитыСрок годности: не менее 12 месяцев.Температура хранения: +2 - +30ºС в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. | упак | 31 |
| 7 | Контейнер одноразовый медицинский полимерный 100 мл с крышкой  | Контейнер ПП для биопроб объемом 100 мл. С завинчивающейся крышкой, градуированный, не стерильный, с окошком для записей. Цвет крышки: красный/белыйКонтейнеры для биологических материалов изготавливаются из ультрачистого, прозрачного полипропилена, снабжены завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранность биологического материала при его транспортировке.Для удобства, на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Каждый контейнер снабжен мерной шкалой. Контейнеры предлагаются как в разобранном виде (корпуса и крышки упакованы раздельно), так и в сборе. Представлены в индивидуальной упаковке.Порядок использования контейнеров определяется правилами проведения конкретных видов исследований. Применение контейнеров не требует специальной подготовки. По бактериальному статусу контейнеры асептические, или бактериально чистые по производству. Возможна дополнительная стерилизация контейнеров при помощи гамма-излученияДля утилизации контейнеров используется сухая термическая обработка: автоклавирования или сжигание в печах. Диаметр по крышке: 63 ммОбъем: не менее 100 млВысота: не менее 73 мм | шт | 3600 |
| 8 | Кемклин 0,5 л. | Очищающий реагент Кемклин (Chemclean), 0,5л, RE030 ДДС Очищающий раствор – депротеинизатор на основе гипохлорита натрия, предназначен для быстрой автоматической очистки гидравлической системы, апертур, счетных камер гематологического анализатора от белковых и других загрязнений. Общий чистящий р-р, аттестованный для выполнения 3-diff анализа Физико-химические характеристики: Жидкость желто -зеленого цвета с легким запахом хлорки; tзамерзания = –10°С, рН = 12,0. Состав: Натрия гипохлорит 5 % Натрия гидроксид 0,3 % Неионный детергент 0,1 % Деионизированная вода 94,6 % Упаковка: Белый, цилиндрический пластиковый флакон из полиэтилена высокого давления. Объем 0,5 л. Диаметр горлового отверстия флакона 3,1 см. | флакон | 1 |
| 9 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для гематологического анализатора Micros 60, используемый при исследовании периферической крови,Бесцветная прозрачная жидкость, Упаковка пластиковая четырехгранная бутыль не менее 1 литр, с названием реагента на бумажной этикетке бутыли, Пластиковая пробка с защитой от вскрытия. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения бутыли с магистралью забора реактива в анализатор. Этикетка реагента должна иметь штрих-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов. | шт | 2 |
| 10 | Реагент для разведения | Реагент для разведения для гематологического анализатора Micros 60, используемый при исследовании периферической крови, Бесцветная прозрачная жидкость, Упаковка состоит из:  - плотной картонной кубической коробки, на которой обозначено название реагента, защищающей саму емкость от физических повреждений, и собственно реактив от действия света и прямых солнечных лучей, и одновременно используемой для транспортировки и хранения в «несколько этажей». - и расположенной внутри коробки мягкой пластиковой канистры объемом не менее 20 литров с резьбовой пробкой. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения канистры с магистралью забора реактива в анализатор.Этикетка реагента должна иметь штрих-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов. | шт | 4 |
| 11 | Реагент для промывания | Реагент для промывания для гематологического анализатора Micros 60, используемый при исследовании периферической крови.Бесцветная прозрачная жидкость.Упаковка:Пластиковая четырехгранная бутыль 1 литр.Название реагента на бумажной этикетке бутыли ABX Cleaner, с двойной пробкой из пластика и полиуретана с защитой от вскрытия. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения бутыли с магистралью забора реактива в анализатор.Этикетка реагента должна иметь штрих-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов. | шт | 7 |
| 12 | Реагент для стабилизации крови при исследовании гемостаза | Лимоннокислый натрий, трёхзамещенный, 5,5-водный (на 50 мл 3,8% раствора) - во флаконе. Реагент только для применения in vitro.Условия хранения в сухом месте при комнатной температуре (+18...25°С) в течение всего срока годности (36 месяцев). Допускается транспортировка при температуре до +25°С в течение 30 суток.Раствор цитрата натрия можно хранить при температуре +2...8°С не более 7 дней в герметично закрытой посуде.Зарегистрирован в Росздравнадзор РФ | упак | 4 |
| 13 | Смесь для очистки и обезжиривания | Смесь для очистки и обезжиривания стекол многократного применения. Флакон 1 л рассчитан на не менее, чем 5000 стёкол | л | 12 |
| 14 | Метиленовый синий насыщенный раствор | Насыщенный раствор метиленового синего. Краситель для окраски и исследования бактерий. Количество определений-200 (при расходе на одно исследование 0,5 мл реагента).Раствор 1 %Количество – флакон не более 100 мл.Срок годности: не менее 12 месяцев от даты производства | флак | 1 |
| 15 | Кювета одноразовая с шариками  | Кювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ4-01(Минилаб-704), АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска.Объем кюветы не более 250 мклОбъем биопробы 50±25 мклДецимальный номер ДГВИ.36.000.050Упаковка: не менее 1000 кювет, не менее 1000 шариков.Особых условий хранения не требует. | упак | 1 |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина | Набор реагентов для определения концентрации гемоглобинаРеагент 1-200 мл, Калибр.- 2,5 мл, Конеч. объём реагента- 2 лКоличество определений зависит от характеристик биохимического анализатора и объёма кюветы измерительного оборудования.Исследуемый материал: Цельная кровь.Метод: гемиглобинцианидный метод Драбкина; по конечной точке; для ФЭК и полуавтоматических анализаторов.Длина волны: 540 нм (520-560 нм).Линейность от 40 до 180 г/л.Чувствительность: не более 5 г/лСрок годности набора: 12 месяцев при +(18-25)ºС. Реагент 1 (Монореагент): фосфорнокислый однозамещённый калий 10 ммоль/л, рН 7,35; феррицианид калия 6,1 ммоль/л; ацетонциангидрин 11,2 ммоль/л; 10-ти кратный концентрат.Калибратор – калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л. | шт | 1 |
| 17 | Набор реагентов для определения общего и прямого билирубина | Биохимические реагенты для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови.Метод: Общий/прямой по Йендрашеку. "Конечная точка". Унифицированный.Объем реагента: 2х250 мл | шт | 2 |
| 18 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы (без депротеинизации) (ГЛЮКОЗА) | Метод: PAP; Состав набора: Реагент 1 (Фосфатный буфер pH 7,5 - 100 ммоль/л, 4-аминофеназон - 0,3 ммоль/л, Фенол - 1 ммоль/л, Пероксидаза >1000 ед/л, Глюкозо-оксидаза - 20000 ед/л); Линейность без разведения: до 28,2 ммоль/л (508 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень глюкозы составляет 0,01 ммоль/л; В наборе: Реагент 1: 1 флакон 1000 мл; Полностью жидкие реактивы | шт | 1 |
| 19 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина | Метод: CHOD - PAP; Состав: Реагент 1 (Pipes буфер 40 ммоль/л, pH 6.9, 4-аминоантипирин - 0.05 ммоль/л, Фенол - 2 ммоль/л, Пероксидаза > 100 Е/л, Холестеролэстераза > 250 Е/мл, Холестеролоксидаза > 200 Е/мл); Линейность без разведения: 22 ммоль/л (850 мг/дл); Фасовка: Реагент 1 12 фл. по 50 мл; Полностью жидкие реактивы | шт | 1 |
| 20 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | Метод: колориметрия; Состав набора: Реагент1 (Фосфатный буфер pH 7,5 -150 ммоль/л, TOOS - 1,51 ммоль/л, Аскорбат оксидаза - 5000 ед/л, Ферроцианид калия - 0,024 ммоль/л), Реагент 2 (Фосфатный буфер pH 7,5 -150 ммоль/л, 4-аминофеназон - 3,84 ммоль/л, Пероксидаза - 5000 ед/л, Уриказа - 1800 ед/л); Линейность без разведения: до 1442 мкмоль/л (24,4 мг/дл); Наименьший обнаруживаемый уровень мочевой кислоты составляет 1 мкмоль/л; В наборе: Реагент 1: 6 флаконов по 50 мл, Реагент 2: 3 флаконов по 20 мл; Полностью жидкие реактивы | шт | 1 |
| 21 | Краситель азур-эозин по Романовскому | Краситель используется только для окраски препаратов периферической крови. Краситель представляет собой раствор сухого азур-эозина по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Обязательно применение с забуференной водой. Особенность данного красителя - экономичный режим разведения (1:45) и растянутый интервал окраски препаратов (45мин), при этом не перекрашиваются мазки. Рабочий раствор годен в течение 6 часов. Окраска 25000 препаратов в зависимости от разведения и метода окрашивания. Форма выпуска - флакон из матого полиэтилена , есмкостью не менее 1 литр | л | 1 |
| 22 | Набор реагентов для подсчета форменных элементов крови в камере Горяева | Набор реагентов для подсчета форменных элементов крови в камере Горяева. Состав набора: 1) Реагент для подсчета тромбоцитов: бесцветная прозрачная жидкость, представляющая собой раствор оксалата аммония. Флакон, емкостью 0,5 л. Количество определений - 125. 2) Реагент для подсчета эритроцитов: бесцветная прозрачная жидкость, представляющая собой раствор сернокислого натрия. Флакон, емкостью 0,5 л. Количество определений - 125. 3) Реагент для подсчета лейкоцитов: прозрачная жидкость голубого цвета, представляющая собой раствор метиленового синего в уксусной кислоте. Флакон, емкостью 0,5 л. Количество определений - 1250. Набор готов к использованию. | упак | 1 |

**НУЗ «Отделенческая больница**

**на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Марковиченко**

**Приложение №2**

К Котировочной документации

|  |  |
| --- | --- |
| НУЗ Отделенческая Больница на ст. Волховстрой |  |
| расчет начально-максимальной цены на расходные материалы для лаборатории |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КП №1 | КП №2 | КП №3 |  |
| № п/п | Наименование | Ед.измер | Кол -во | Цена за ед. | Сумма | Цена за ед. | Сумма | цена за ед | Сумма | Начальная-максимальная цена |
| 1 | АЧТВ-тест | набор | 1 | 4081 | 4081 | 4120 | 4120 | 4100 | 4100 | 4 100,33 |
| 2 | Контрольные материалы для гематологического анализатора АВХ минотрол Micros 60 уровень-L | шт | 1 | 4785 | 4785 | 5010 | 5010 | 4980 | 4980 | 4 925,00 |
| 3 | Контрольные материалы для гематологического анализатора АВХ минотрол Micros 60 уровень-N | шт | 1 | 4785 | 4785 | 5010 | 5010 | 4980 | 4980 | 4 925,00 |
| 4 | Контрольные материалы для гематологического анализатора АВХ Минотрол Micros 60 уровень-Н | шт | 1 | 4785 | 4785 | 5010 | 5010 | 4980 | 4980 | 4 925,00 |
| 5 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду для фиксации мазков 1л | флакон | 5 | 559 | 2795 | 699 | 3495 | 690 | 3450 | 3 246,67 |
| 6 | Тест-полоски для исследования мочи 10 показ.Dirui 100 шт | упак | 31 | 1200 | 37200 | 1324 | 41044 | 1350 | 41850 | 40 031,33 |
| 7 | Контейнер для био/материала одноразовый н/стер с крышкой 100 мл | шт | 3600 | 7,94 | 28584 | 8 | 28800 | 8,08 | 29088 | 28 824,00 |
| 8 | Кемклин (Chemclean) 0,5л | флакон | 1 | 2552 | 2552 | 3010 | 3010 | 2985 | 2985 | 2 849,00 |
| 9 | Лизирующий реагент Аутолайз АБХ 1л | флакон | 2 | 6688 | 13376 | 7158 | 14316 | 7200 | 14400 | 14 030,67 |
| 10 | Изотонический разбавитель Дилютент АБХ 20 л | флакон | 4 | 4972 | 19888 | 4980 | 19920 | 5060 | 20240 | 20 016,00 |
| 11 | Промывающий реагент Хемаренз (Hemarenz) 1л | флакон | 7 | 3168 | 22176 | 3682 | 25774 | 3454 | 24178 | 24 042,67 |
| 12 | Цитрат Na З-замещенный 5% 4\*10 мл | набор | 4 | 469 | 1876 | 598 | 2392 | 510 | 2040 | 2 102,67 |
| 13 | Диахим-Униклин Смесь для отчистки и обезжиривания стекол | флакон | 12 | 1881 | 22572 | 2052 | 24624 | 19889 | 23868 | 23 688,00 |
| 14 | Метиленовый синий насыщенный раствор 1% 100 мл | флакон | 1 | 573 | 573 | 618 | 618 | 600 | 600 | 597,00 |
| 15 | Кюветы измерительные ДГВИ.36.000.060 1000шт | упак | 1 | 8151 | 8151 | 8890 | 8890 | 8970 | 8970 | 8 670,33 |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови (Гемоглобин-Ольвекс) | набор | 1 | 515 | 515 | 780 | 780 | 647 | 647 | 647,33 |
| 17 | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина всыворотке крови (Билирубин-Ольвекс) | набор | 2 | 762 | 1524 | 865 | 1730 | 818 | 1636 | 1 630,00 |
| 18 | Набор реагентов для определения глюкозы (Глюкоза 1л) | набор | 1 | 1658 | 1658 | 1980 | 1980 | 1720 | 1720 | 1 786,00 |
| 19 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке крови человека энзиматическим методом (Холестерин-Ольвекс) | набор | 1 | 2655 | 2655 | 2620 | 2620 | 2780 | 2780 | 2 685,00 |
| 20 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в мбиологических жидклстях (Мочеывая кислота-Ольвекс) | набор | 1 | 999 | 999 | 1200 | 1200 | 1140 | 1140 | 1 113,00 |
| 21 | Азур Эозин краситель по Рамоновскому 1л | флакон | 1 | 1893 | 1893 | 2098 | 2098 | 2010 | 2010 | 2 000,33 |
| 22 | Набор реагентов для подсчета форменных элементов крови в камере Гряева | набор | 1 | 888 | 888 | 1030 | 1030 | 985 | 985 | 967,67 |
|   |   |   |   |   | 188 311 |   | 203471 |   | 201627 | 197 803,00 |

**И.о. главного врача**

**НУЗ «Отделенческая больница**

**на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Марковиченко**

## ****Приложение №3****

**К котировочной документации**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на Извещение №20107000021\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Кому:** Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Волховстрой открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: (НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»).

Процедура закупки проводится в соответствии с положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018г. № ЦДЗ-35, размещенном на сайте учреждения: **www.ob-volhovstroy.ru**

**Адрес:** 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

**Тел.**: (813-63) 7-22-27 (приемная), (813-63) 6-28-44 (экономический отдел).

**Факс:** (81363) 6-22-27.

**E-mail**: nuz.ob.volhov@bk.ru

Уважаемый Руководитель!

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(наименование участника запроса котировок)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(реквизиты документа, подтверждающие полномочия)*

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок сообщаем о своем согласии исполнить условия Договора на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, указанные в Извещении № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о проведении запроса котировок от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

1. Место нахождения юридического лица участника запроса котировок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Корреспондентский счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наименование обслуживающего банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Предлагаемая общая стоимость Товара (работ, услуг) составляет:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_копеек *(прописать цифрами и прописью)* с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. НДС есть/нет.

 Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

4. Наименование и стоимость оказываемой услуги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во, шт.** | **Цена за ед. без****НДС, руб.** | **НДС,****%** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Сумма НДС, руб.** | **Стоимость вкл. НДС, руб.** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |

**Условия исполнения договора:**

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:**

Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия, декларациям соответствия (если предусмотрено).

**Место поставки товара:** 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

**Сроки поставки товара:** В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления Покупателем заявки посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

 **Условия поставки товара:** поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

* поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;
* соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;
* при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;
* качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;
* транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;
* поставка товара осуществляется согласно заявке от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

**Стоимость товара составляет:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, включая

**Стоимость товара включает:** все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, проведению инструктажа работников Покупателя.

 Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

**Срок и порядок оплаты товара:**

Оплата Товара производится Покупателем оплата в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, после принятия Товара и подписания Сторонами Товарной накладной формы (ТОРГ-12).

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
* Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против - /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование Участника закупки)*

* не проводится ликвидация Участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
* не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование Участника закупки)*

отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

* у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,
* имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,
* и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(Ф.И.О., телефон сотрудника)*

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность подписавшего) (подпись) (фамилия, инициалы)*

**АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма** *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)*  **Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица** |  |
| **2.Регистрационные данные:** Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)***Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица** |  |
|  **3.**  |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО  |
| **4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** | Страна Россия  |
| Адрес:  |
| **5. Почтовый адрес участника размещения заказа** | Страна Россия |
| Адрес:  |
| Телефон:  |
| Факс:  |
| **6.Банковские реквизиты *(может быть несколько)*:** |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| **7.Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

М.П.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы) (для юридического лица))

 **Приложение №4**

**К котировочной документации**

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

**Договор № \_\_\_\_**

**поставки товара**

**ИКЗ 20107000021**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

 **Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Волховстрой открытого акционерного общества «Российские железные дороги»** (сокращенное наименование НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД»), именуемое далее «Покупатель», в лице и.о. главного врача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (сокращенное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

 1.1. Поставщик обязуетсяпередать Покупателю в установленный Договором срок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Товар) в соответствии со Спецификация ОМС (Приложение №1), Спецификация ПД (Приложение №2), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

 1.2. Срок поставки Товара:

*Вариант 1. конкретная дата: до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ , или порядок ее определения.*

*или*

*Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2).*

 1.3.Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу:187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

 1.4. Время поставки: в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

 2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ *или НДС не облагается на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*

 2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

 2.2.1. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

 **3.1. Поставщик обязан:**

 3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

 Поставщик обязан осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в заявке покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

 3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

 3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру. ЕСЛИ ЕСТЬ НДС!

 3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

 3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

 3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

 **3.2. Покупатель обязан:**

 3.2.1. Покупатель обязан предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

 3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

 3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

 3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки**

 4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

 4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

 4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

 5.1. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

- поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

- соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

- при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

- качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

- транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

 5.2. Срок годности Товара на момент поставки должен быть не менее 60%. Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 50% возможно только по соглашению Сторон.

 5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

 6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7.Переход права собственности**

 7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

**8. Ответственность Сторон**

 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

 8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

 8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

 8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

 8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

 8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателятоварной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

 8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

 8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

 8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

 8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

 8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

 9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

 9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

 9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

 9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

 10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

 10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

 10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

**11. Налоговая оговорка**

11.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1. настоящего раздела, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Поставщика) возместить имущественные потери.

**12.Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

 12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

 12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

 12.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

 12.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

 12.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

 12.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 Договора.

**13. Антикоррупционная оговорка**

 13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

 13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

 13.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

 13.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора:

тел. (813-63) 7-22-27;

электронная почта: nuz.ob.volhov@bk.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора:

тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 13.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

 13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора.

 13.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

 13.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 13.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

**14. Срок действия Договора**

 14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**15. Прочие условия**

 15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

 15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

 15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

 15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

 15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

 15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 15.7. К настоящему Договору прилагаются:

 15.7.1 Спецификация ОМС (приложение № 1);

 15.7.2. Спецификация ПД (приложение №2).

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**НУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» | **Поставщик:** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От «Покупателя»:**И.о. главного врачаНУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |  | **От «Поставщика»:** |
|  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**М.П. М.П.**

Приложение № 1

 к Договору №

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель/Страна производства | Ед.изм. | Кол-во  | Цена за ед. без НДС, руб. | НДС,%./НДС не облагается | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |
|  |  |  |

Итого по Спецификации - *\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек /или НДС не облагается*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От «Покупателя»:**И.о главного врачаНУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |  | **От «Поставщика»:** |
|  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение №2

 к договору № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**График поставки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Ед.изм. | Кол-во  | Дата поставки | Времячас/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек,

*в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_ / или НДС не облагается*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От «Покупателя»:**И.о. главного врачаНУЗ «Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО «РЖД» |  | **От «Поставщика»:** |
|  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |
|  |  |  |
| **М.П.**  |  | **М.П.** |