**Техническое задание**

**на поставку комплектов стерильного хирургического белья для процедур гемодиализа.**

1. Наименование продукции: комплекты стерильного хирургического белья для процедур гемодиализа на 3 месяца (июль, август, сентябрь) 2020г.

2. Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества,

действующих на территории России (СанПиН, ГОСТ, ТУ).

3.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

4. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- срок годности поставляемого Товара, должен быть не менее 60% до окончания срока годности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Необходимые требования** | **Кол-во, шт** |
| 1 | Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирургических манипуляций и процедур, одноразовый стерильный. | Состав:- покрытие для инструментального стола (40х40 см) – 1 шт.- простыня малая хирургическая (50х70 см)-1 шт.-тампон треугольный (3х3х3)-5 шт.- бандаж – бинт эластичный самофиксирующийся (4 х10 см)- 1 шт.- салфетка впитывающая (7,5х7,56 см) – 5 см.- простыня малая хирургическая (40х60 см)- 1 шт- фиксирующая полоска «Батерфляй» -5 шт. | 1500 |