**Техническое задание**

**на оказание Услуг по техническому обслуживанию**

**и ремонту медицинского оборудования:**

**1. Цель оказания Услуг**: Техническое обслуживание медицинского оборудования представляет собой комплекс мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности медицинского оборудования и изделий медицинской техники, включая замену отдельных деталей, сменных и комплектующих частей при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.

Комплексное техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется на основании методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие Минздравом России (№ 293-22/233 от 27.10.2003г.).

**2.Место оказания Услуг :**

- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 1;

- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Профсоюзов, д. 7;

- Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, д. 6.

**3. Требования к документам:**

Наличие у Исполнителя действующей лицензии на производство и техническое обслуживание медицинского оборудования (техники). Лицензия должна предусматривать монтаж и наладку медицинского оборудования, контроль за его техническим состоянием, периодическое и текущее техническое обслуживание медицинского оборудования, его ремонт в соответствии приложением к Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию.

Требование установлено пунктом 17 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 97, 06.05.2011).

По всему перечню принимаемой на техническое обслуживание медицинской техники Исполнитель должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, технологические карты, методики, документацию, регламентирующую деятельность в области технического обслуживания.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

**4.Список Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора и их характеристики:**

4.1.1 Контроль технического состояния медицинского оборудования (КТС) – проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинского оборудования требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

По результатам контроля технического состояния изделия принимается решение о проведении технического обслуживания, калибровки, ремонта или снятии с технического обслуживания изделия медицинского оборудования.

КТС проводится один раз в год и включает в себя: внешний осмотр, проверку комплектности, проверку исходных положений органов управления, контроль функционирования изделия в целом, контроль основных технических параметров (проверка корректности кардиограммы при подаче на входы кардиографа сигнала определенной формы функционального генератора).

5.1.2. Периодическое и текущее техническое обслуживание представляет из себя проведение настроечно-регулировачных и планово-предупредительных работ, обеспечивающих безотказное функционирование медицинского оборудования. Виды, объемы, технологическая последовательность услуг по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинского оборудования определяются требованиями эксплуатационной документации, результатами контроля технического состояния изделий. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Примерный перечень работ по периодическому техническому обслуживанию медицинского оборудования:

- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

- чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов;

- затяжка ослабленных крепежных элементов;

- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

- замена отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры и т.п.);

- специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

- настройка и регулировка изделия.

5.1.3 Текущий ремонт медицинского оборудования – внеплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинского оборудования путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме установленном в технической документации. Текущим ремонтом считаются работы, стоимость которых не превышает 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей, включая стоимость запасных частей.

При проведении текущего ремонта стоимость расходных материалов (припой, предохранители, термоусадка, смазки, герметик, масло минеральное и техническое и т.п.) входит в стоимость технического обслуживания. Все запасные части, комплектующие, используемые для проведения работ по текущему ремонту, должны быть новыми, (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и полностью совместимые с обслуживаемой медицинской техникой.

Запасные части и материалы, стоимостью до 10% от суммы Договора входят в стоимость обслуживания и приобретаются Исполнителем самостоятельно.

Покупка запасных частей и материалов, стоимостью свыше 10% от стоимости Договора предварительно согласовывается с Заказчиком, и после принятия решения Заказчика об их покупке, оплачивается по отдельно заключенному договору.

Составлять акты о выходе оборудования из строя, а также дефектные ведомости.

Вести учетно-отчетную документацию по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники (журнал технического обслуживания).

**6. Результат оказания Услуг:**

Результаты оказанных по заявкам Заказчика Услуг оформляются актами их сдачи-приемки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к Техническому заданию  **Перечень медицинского оборудования для технического обслуживания**  **ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Волхов» на 2021 год.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование подразделения | Наименование медицинской техники/ оборудования (марка, модель) | Год выпуска | Заводской номер | Кол-во | | Цена за ТО, руб. | Адрес местонахождения | | 1 | Функциональная диагностика | Велоэргометр EPS-900 | 2001 | 70309301 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Спирограф «Спироман» | 2012 | SPO86T | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 3 | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический «Мицар-ЭЭГ» | 2013 | 1610057 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 4 | Монитор холтеровский ЭКГ «Валента» МН-02-8 | 2012 | 5396 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 5 | Монитор холтеровский АД «Валента» ИАД-01-2 | 2012 | 3275 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 6 | Монитор холтеровский АД «Инкарт» 04-АД-1 | 2014 | 1261 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 7 | Монитор холтеровский ЭКГ «Инкарт» 04-8 М | 2014 | 4118 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 8 | Монитор холтеровский ЭКГ+АД «Инкарт» 07-АД-3/12р | 2017 | 170 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 9 | Монитор холтеровский ЭКГ «Инкарт» 04-8М | 2014 | 4117 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 10 | Электрокардиограф Ат-102 Шиллер | 2016 | 07013928 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 11 | Электрокардиограф Ат-102 Шиллер | 2006 | 07001950 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 12 | Диагностическая система «Валента» | 2006 | 2477 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Медицинский пункт вокзала | Дефибрилятор METRAX | 2017 | 71144042266 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Электрокардиограф Шиллер | 2012 | 080.09727 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Физиотерапевтический кабинет | Аппарат для гальванизации Поток-1 | 2001 | 89620 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Аппарат для гальванизации Поток-1 | 1988 | 155781 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 3 | Аппарат для гальванизации Поток-1 | 1989 | 02834 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 4 | Аппарат для магнитотерапии «Магнитер» АМТ-02 | 2002 | 06801-01 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 5 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 | 2000 | 164 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 6 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01.Ф | 2002 | 373 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 7 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01.Ф «МедТеко» | 2016 | 4523 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 8 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21М | 1990 | 22306 |  | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 9 | Облучатель УФО ЦГН-1 | 2002 | 101578 |  | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 10 | Электростимулятор 4-х канальный малогабаритный МИОРИТМ-040 | 2012 | 062200 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 11 | Аппарат для нейроимпульсной терапии «Амплипульс-5.1-Маяк | 2017 | 026 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 12 | Аппарат для дарсонвализации ДЕ212 «Карат» | 2012 | 007943 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 13 | Аппарат магнито-свето-лазерной терапии «Милта-5-01» | 2015 | 12252 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 14 | Аппарат магнито-свето-лазерной терапии «Милта-5-01» | 2007 | 1307 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 15 | Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг-01» | 2016 | 21536 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Рентген кабинет | Аппарат дентальный МАХ-70 | 2013 | 600014 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "УниКоРД-Плюс" | 2018 | 600192 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 3 | Аппарат флюорографический цифровой Проматрикс РП | 2016 | 600059 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 4 | Маммограф рентгеновский "Маммо-4-МТ" | 2017 | 600114 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 5 | Аппарат рентгенографический передвижной 10Л6-01 | 2008 | 1370432 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | |  | Проявочная машинка Kodak X-RAY Processor-102 | 2009 | 117510-0912-7499 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 6 | Негатоскоп | 2013 | б/н | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Централизованная стерилизационная | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-«ПЗ» УХЛ 4.2 | 2016 | 423 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 2014 | 08021214 | 1 | |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | **Поликлиника №1 (ст. Волховстрой)** | | | | | | | | | | 1 | Офтальмологический кабинет | Авторефрактометр R-F10M Canon | 2002 | б/н | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Аппарат для проверки остроты сумеречного зрения и чувствительности к ослеплению Мезотест-2 | 2003 | 62801 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 3 | Офтальмоскоп зеркальный | 2002 | 910990 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 4 | Щелевая лампа SL-P-04 | 2006 | 127088 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Оториноларингологический кабинет | Аудиометр ST-20 | 2016 | 0871200 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Хирургический кабинет | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП | 2017 | 50862 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Стоматология | Апекслокатор NovApex Forum | 2016 | 20160039 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 2 | Компрессор стоматологический ДК-50 | 2004 | 1229 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 3 | Компрессор | 2016 | 1601653 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 4 | Лампа полимеризующая стоматологическая светодиодная LEDEX WL-070 | 2015 | 530257 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 5 | Лампа полимеризующая стоматологическая светодиодная LEDEX WL-070 | 2015 | 560291 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 6 | Скайлер ультразвуковой Р4 | 2015 | S-1560090d7L | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 7 | Установка стоматологическая FJ22А | 2013 | 11699 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 8 | Установка стоматологическая SDS | 2009 | 03LD002932 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Профсоюзов, д.7. | | 1 | Приемное отделение | Электрокардиограф ЭК12ТМ «Альтон» | 2017 | 027560900 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Реанимационное отделение | Монитор прикроватный «Тритон» МПР-6-03 | 2013 | MD113295 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Дефибриллятор ВРК 331К | 1999 | 01370475 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 3 | Отсасыватель медицинский «Утес» ОМ-1 | 2009 | ТУ-720-0033-92 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 4 | Ларингоскоп KaWe | 2016 | 7376 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-7 | 2008 | 0813 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6Н-05 | 2000 | 09707 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 7 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-9Н | 1999 | 0390030 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 8 | Наркозный аппарат WATO EX-35 | 2014 | ЕА49001770 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 9 | Аппарат ИВЛ Savina 300 | 2019 | ASMM-0114 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 10 | Аппарат ИВЛ МВ 200 ЗисЛайн | 2014 | мв113148 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 11 | Шприцевой насос Litus-1800 | 2009 | 1009511Z | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 12 | Шприцевой насос Litus Р-1800 | 2009 | 1009730Z | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Операционное отделение | Аппарат высокочастотной электрохирургии «Акси» ЭХВЧ-300-01 | 2016 | 041191 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Отсасыватель хирургический CHS-708 | 1999 | 95057 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 3 | Светильник медицинский семирефлекторный стационарный с аварийным питанием – СМ-36 | 2000 | 137580 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 4 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ УХЛ 4.2 | 2016 | 412 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 5 | Камера УФ-бактерицидная для хранения медицинского инструмента КБ-Я-ФП | 2016 | 48472 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 6 | Видеокомплекс эндоскопический Акси | 2001 | 100-240 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 1 | Хирургическое отделение | Светильник хирургический Mindray HyLED 9300М | 2017 | 45-75000020 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 2 | Светильник хирургический Mindray LED 9300М | 2017 | 45-75000017 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 3 | Медицинский многофункциональный операционный стол «Armed» ST-III | 2017 | 1711015 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 4 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП | 2014 | 50808 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 5 | Экстрактор вакуумный «Вакус-7208» | 2016 | 7281608007 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 6 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-300-01 «Акси» | 2017 | 041286 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 7 | Кресло медицинское акушерско-гинекологическое Welle С50А | 2013 | 17-938 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. | | 8 | УЗИ-аппарат LOGIQ Book XP | 2007 | 70827WX1 | 1 |  | | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |   **Поликлиника №3 (ст.Лодейное Поле)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование подразделения | Технические характеристики медицинского оборудования | Год выпуска | Заводской номер | Кол-во,  (шт.) | Цена за ТО, руб. | Адрес местонахождения | | 1 | Кабинет функциональной диагностики | Велоэргометр ТУНТУРИ | 2001 | 213616 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 2 | Вибротестер медицинский ВТ-2 | 2001 | 178 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 3 | Комплекс аппаратно-програмный ВАЛЕНТА | 2003 | 230505 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 4 | Комплекс компьютерный МИЦАР-ЭЭГ -201 | 2007 | 1060745 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 5 | Электрокардиограф Аксион | 2008 | Э040820237 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 6 | Дефибриллятор Primedik | 2008 | 71143018556 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 1 | Офтальмологический кабинет | Авторефрактометр Righton Speedy-1 | 2007 | 011256 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 2 | Периметр настольный ПНР-20 | 2005 | 218 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 3 | Лампа щелевая SL-P | 2019 | 207057 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 4 | Компьютерный прибор для определения сумеречного зрения Optikgerate | 2015 | 62801 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 1 | Отоларингологический кабинет | Аудиометр автоматический АА-02 | 2011 | 4578 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | |  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов УФК-3 | 2010 | 260 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 1 | Акушерско-гинекологический кабинет | Кольпоскоп Smt-4D-1 | 2005 | НТ01702 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 2 | Кресло гинекологическое с гидравлическим привадом КГ-3 | 2003 | 43 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 3 | Стерилизатор ГП-80-МО | 2005 | 351 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 1 | Стоматологический кабинет | Лампа светополимеризационная Coltolux | 2002 | 01105982 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 2 | Установка стоматологическая Клер | 2020 | 21 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 3 | Стерилизатор ГП-80-МО | 2007 | 388 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 4 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП | 2006 | 13123 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 1 | Рентген кабинет | Комплекс рентгеновский диагностический РЕНТГЕН-40 | 1986 | 401 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 2 | Негатоскоп Н-48 | 1985 | 4484 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 3 | Аппарат мобильный рентген MAX 70 HF DS | 2018 | 0051 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 4 | Флюорограф Гелпик | 2005 | 201 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 5 | Шкаф сушильный для рентген пленок электрический 2Ц-1193 | 1969 | 1238 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 1 | Клинико-диагностическая лаборатория | Аквадистиллятор ДЭ-4-02 | 2010 | 1187 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 2 | Микроскоп МИКМЕД-5 | 2005 | АА0974 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 3 | Микроскоп МИКМЕД-5 | 2008 | ХС2414 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 4 | Стерилизатор ГП-40-МО | 2011 | 384 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 5 | Колориметр фотоэлектрический КФК-3 | 1995 | 9500380 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 6 | Центрифуга лабораторная клиническая СМ-6 | 2010 | 80085 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 1 | Хирургический кабинет | Стерилизатор ГП-80-МО | 2007 | 189 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | | 2 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП | 2007 | 19558 | 1 |  | Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6. | |

Приложение №2

к Техническому заданию

**Сводный план-график**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Услуги | Стоимость Услуг в руб. | | | | | | | | | |
| март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. | Техническое обслуживание МО расположенного по адресу 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д.1  187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Профсоюзов д.7 – стоматологический кабинет поликлиники №1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Техническое обслуживание МО расположенного по адресу 187700, Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение №3

к Техническому заданию

**Форма акта оказания Услуг**

**Акт сдачи - приемки оказанных Услуг №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты "Исполнителя"  ИНН  Р/счет  Банк:  БИК  Телефоны для связи:  Адрес эл..почты | Наименование Исполнителя  Акт сдачи-приема оказанных Услуг  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно договора № \_\_от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_г.  Ф.И.О. бригадира: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЧУЗ "РЖД-Медицина» г.Волхов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили акт о том, что в соответствии с Договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты оказанные ему Услуги за *период* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г:

1. \_\_\_

2.\_\_\_\_

3.\_\_\_\_

Претензии к качеству и объему оказанных Услуг со стороны Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с Договором №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. стоимость оказанных Услуг составляет - \_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп. , без НДС.

**Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_ коп.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик**  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Волхов» |  | **Исполнитель** |
| **Главный врач** |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_/ |