## Техническое задание.

на поставку тест – полосок

1. Наименование продукции: тест - полоски к анализатору видеоцифровому «Рефлеком»на выявления 5 видов наркотиков «Иха-Мульти-Фактор»

2. Требования к качеству: вся продукция должна иметь сертификаты качества, действующих на территории России (СанПиН, ГОСТ, ТУ).

3.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

4. Общие требования к условиям поставки:

- 1-я партия товара в количестве 1 260 шт. поставляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора, дальнейшие поставки – в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявки от покупателя в количестве, указанном в заявке.

- продукция должна быть поставлена в таре (упаковке), соответствующей СанПиНу, ГОСТам, ТУ или другой нормативно-технической документации и гарантировать ее сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

- срок годности поставляемого Товара, должен быть не менее 60% до окончания срока годности. Поставка продукции с остаточным сроком годности менее 60% возможна по соглашению Сторон.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест иммунохроматографический для одновременного выявления 5 наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, метамфетамин) адаптирован к анализатору «РЕФЛЕКОМ» | Иммунохроматографический тест для одновременного выявления пяти видов наркотиков в моче (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, метамфетамин) адаптирован к анализатору «РЕФЛЕКОМ» Чувствительность: Морфин- не более 300 нг/мл Марихуана- не более 50 нг/мл Амфетамин- не более 1000 нг/мл Кокаин- не более 300 нг/мл Метамфетамин- не более 500 нг/мл | 5 000 |