Приложение 2

к динамическому запросу цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектов стерильных для процедур гемодиализа

1. Наименование продукции: Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирургических манипуляций и процедур, одноразовый стерильный.

2. Требования к качеству: вся продукция должна иметь регистрационные удостоверения на товар, сертификаты качества, действующих на территории России (СанПиН, ГОСТ, ТУ).

3.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

4. Общие требования к условиям поставки:

- продукция должна быть поставлена в таре (упаковке), соответствующей СанПиНу, ГОСТам, ТУ или другой нормативно-технической документации и гарантировать ее сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

- в стоимость товара входит доставка и подъем на этаж. Все погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика.

- срок годности поставляемого Товара, должен быть не менее 60% до окончания срока годности.

5. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки должен составлять не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя.

6. Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 45 (Сорок пять) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

| № п/п | Наименование товара | Необходимые требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект медицинских изделий и расходных материалов для хирургических манипуляций и процедур, одноразовый стерильный. | Состав: -Покрытие для инструментального стола (40х40 см) из перфорированного нетканого материала, не ворсится, не пылит, 70 % вискозного волокна 30 % полиэфира, без связующих веществ и оптических отбеливателей плотность не более 40 г/м кв – 1 шт. - Простыня малая хирургическая (50х70 см) впитывающая влагонепроницаемая, 2-х слойная, для стерильного покрытия пациента и инструментария из пластифицированного с одной стороны впитывающего материала - 1 шт. - Тампон треугольный (3х3х3) из перфорированного нетканого материала, не ворсится, не пылит, 70 % вискозного волокна 30 % полиэфира, без связующих веществ и оптических отбеливателей плотность не более 40 г/м кв – 5 шт. - Бандаж – бинт эластичный самофиксирующийся (4 м х10 см) растяжимостью 180% Накладывается и крепится без завязывания. Не стесняет движений – 1 шт. - Салфетка впитывающая (7,5х7,5 см) из перфорированного нетканого материала, не ворсится, не пылит, 70 % вискозного волокна 30 % полиэфира, без связующих веществ и оптических отбеливателей плотность не более 40 г/м кв – 5 шт. - Простыня малая хирургическая (40х60 см) 3-х слойная, для стерильного покрытия пациента и инструментария из пластифицированного с одной стороны нетканного целлюлозного материала покрытого паровлагопропускающим слоем, плотность не менее 58 г/м2 – 1 шт. - Фиксирующая полоска «Батерфляй» (3х15 см) состоит из нетканого материала на основе целлюлозы, с полиакрилатным, гипоаллергенным клеем, не оставляющим следов при удалении, края остаются свободные от фиксации, (для легкого удаления) - 5 шт | 1 300 |

*Торговые наименования носят рекомендательный характер. Участниками может быть предложен эквивалент.